## Metrans Szeged sátrakalapozása
Fejezet | Alfejezet | tétel | Leírás | mennyiség | egység | anyag egys.ár HUF | munkadíj egys.ár HUF | összes egys.ár HUF | ár összesen HUF
|  | KV-2.4 | Építési munkák - sátrak alapozása | [5 empty] | A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
|  |  | ÖSSZESÍTÉS | [5 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés | [5 empty] | 0
össz. |  | KV-2.4 | Sátoralapozások építőmesteri munkái összesen: | [5 empty] | 0
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés | [5 empty] | 0
01 | 01 | Alfejezet | Földmunka | [5 empty] | 0
01 | 02 | Alfejezet | Alapozás | [5 empty] | 0
össz. KV-02.4 |  |  | Építési munkák - sátrak alapozása összesen: | [5 empty] | 0
TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK
Az ajánlatot ugyanebben a szövegoszlopos fájlban kell leadni. A fájlnak csakis a G÷H oszlopaiba szabad az árakat beírni. A fájl szövegezésén, mennyiségein stb. változtatni tilos. Különösen vonatkozik ez a sorok számára és elhelyezkedésére.
Az alternatív tételek cellái kék színűek. Itt csak az egységárak kitöltendők, és az összegzésbe nem kell beszámítani.
Az építés helyszíne
A kivitelezés helye: 6728 SZEGED, Kotányi János köz 8. Közúton egyszerűen megközelíthető.
Az ajánlatadás előtt célszerű a helyszín megtekintése. Projektfelelős: Talent-Plan Kft.
Általános megjegyzések:
A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
A szerkezetépítési és szakipari munkák esetében minden esetben komplett működőképes rendszert kell elkészíteni. Az ahhoz szükséges járulékos függesztő, rögzítő, tömítő, és kiegésztő ellemek anyag és munkaköltségét teljes körűen meg kell ajánlani.
A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása.
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
Esetleges anyagszállítássalkapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
Minden szükséges kitűzési munka.
Az építés helyszínén kitermelt és az az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
Fenti körülmények az egységárkalkulációnál fegyelembe veendők.
A földmunkatételek egységárait a geometriailag mérhető térfogatokkal kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
Szerelt, fektetett burkolatok, szigetelések ill. bármely szerelési munkák esetén a rögzítőelemek belekalkulálandók az egységárba. A rögzítőelemek megfelelő megválasztása a kivitelező felelőssége (kivéve tartószerkezetek).
Az épület és az építési terület állandó és végleges takarítása. Minden épületszerkezet és épülettechnikai berendezés átadás előtti tisztítása és portalanítása.
Monolit és előregyártott vb. szerkezetek betonacél mennyisége előzetesen számolt ill. becsült értékekkel szerepel.
A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
Például betonozási munkáknál: távtartók elhelyezése, áttörések bezsaluzása, vasszerelési segédanyagok, beton vibrálása,
próbakockák öntése és minősítése, frissbeton védőtakarása, beton utógondozása stb.
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés
01 |  | M | Megjegyzések
Jelen tételsor kizárólag a felállítandó sátrak alapozási munkáira vonatkozik.
A tervezett sátrakat METRANS közvetlenül szerzi be.
A sátor felállítása nem a generálkivitelező feldata.
A sátor alatti térburkolat építési tételeit a "KV-1.1 Infrastruktúra" tételsor taratlmazza
01 | 01 | Alfejezet | Földmunkák
01 | 01 | M | Megjegyzések
A jelen kiírás kiindulási pontja: a felső talajrétegek el vannak távolítva, és a terület az alapozási magasságig rendezve van (l. a durva tereprendezésnél kiírva, KV-1.1).
Ez azt jelenti, hogy pl. az alapozás számára szinte alig, vagy nem készül földkiemelés; majd csak kizsaluzás után kell a földet visszatölteni az alaptestek mellé.
01 | 01 | 01 | Geodéziai kitűzés | 1 | átny |  |  | 0 | 0
Az épület rasztereinek a kitűzése, a kitűzött pontok rögzítése és megőrzése a szerkezetépítés végéig; valamint a magassági nullpont kitűzése az építkezés végéig.
01 | 01 | 02 | Pilléralapok földkiemelése | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
Pontalapok földkiemelése a vb. tömbalapok számára, gépi erővel.
Az alapgödör oldalfalát és alsó síkját, amennyiben ez szükséges, részben kézi erővel kell előírt formájúra készíteni.
A kiemelt anyagot oldalt, a későbbi újrafelhasználásra (ha ez lehetséges) vagy elszállításra előkészítve deponálni. Szállítási távolság kb. 200 m.
Elszámolható mennyiség a statikus alapozási terv keresztmetszete alapján.
01 | 01 | 03 | Alapárok kiemelése | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
Alapárok kiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I- IV.o. talajban, talpgerendák és sávalapok helyén.
Az alapárok oldalfalát és alsó síkját, amennyiben ez szükséges, részben kézi erővel kell előírt formájúra készíteni.
A kiemelt anyagot oldalt - amennyiben ez a későbbiekben felhasználható - az újrafelhasználásra / elszállításra előkészítve deponálni. Szállítási távolság kb. 200 m.
Földkiemelés kb. 1,0 m mélységig (az induló szint -0,95, így lényegében nem készül)
01 | 01 | 04 | Deponálás | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
Felesleges föld helyszíni deponálása, beleértve az építéshelyszíni anyagmozgatást telken belül.
01 | 01 | 05 | Földvisszatöltés | 250 | m3 |  |  | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, alaptestek, talpgerendák és földalatti műtárgyak mellé, rétegenkénti tömörítéssel (Tr-gamma=95%), beleértve az építéshelyszíni (telken belüli) anyagmozgatást
01 | 01 | Összegzés | Földmunka összesen | [5 empty] | 0
01 | 02 | Alfejezet | Alapozási munkák
01 | 02 | 01 | Szerelő és védőbeton | 5.775 | m3 |  |  | 0 | 0
Szerelő- és védőbeton szállítása és szakszerű beépítése különböző vastagságban, a különböző alaptestek alatt, ill. alaptest lelépcsőzéseknél, szint kiegyenlítésnél, és minden egyéb alapozásnál előforduló kitöltésnél.
A statikus tervekben szereplő méretek számolhatók el.
A felület sík és léccel lehúzott.
betonminőség: C12/15-32-X0
01 | 02 | 02 | Vasbeton pilléralapok
Vasbeton pilléralapok készítése vasalással, zsaluzással; a talpgerendákhoz való csatlakozást kitüskézve.
Beton szállítása és szakszerű beépítése a különböző méretű kehelyalapokhoz.
Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
01 | 02 | 02.1 | betonminőség: C30/37-24-XC3-XA1 | 56.34 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 02.2 | betonacél B500B | 3.54 | t |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 02.3 | zsaluzás | 122.4 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 03 | Vasbeton talpgerenda
Vasbeton szállítása és szakszerű beépítése a vasbeton talpgerendákhoz különböző vastagságban. Beleszámolva a nyaktagi talpgerendákat is.
Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
Elszámolható mennyiség a statikus terv alapkeresztmetszete.
01 | 02 | 03.1 | betonminőség: C25/30-24-XC2 | 30.848 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 03.2 | betonacél B500B | 1.96 | t |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 03.3 | zsaluzás | 155.52 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 04 | Védőcsövek | 1.5 | m |  |  | 0 | 0
PVC védőcsövek elektromos és gépész vezetékek számára, átm. 50-160mm, a talpgerendákban védőcsőként elhelyezve, a szükséges idomdarabokkal együtt.
01 | 02 | 05 | Földelés | 0 | t |  |  | 0 | 0
A földelés kiírását a villamos költségvetés tartalmazza.
01 | 02 | Összegzés | Alapozási munkák összesen | [5 empty] | 0