## Metrans Szeged portaépület
Fejezet | Alfejezet | tétel | Leírás | mennyiség | egység | anyag egys.ár HUF | munkadíj egys.ár HUF | összes egys.ár HUF | ár összesen HUF
|  | KV-2.3 | Portaépület építőmesteri munkái | [5 empty] | A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
|  |  | ÖSSZESÍTÉS | [5 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés | [5 empty] | 0
02 |  | Fejezet | Falazatok | [5 empty] | 0
03 |  | Fejezet | Szerelt külső fal | [5 empty] | 0
04 |  | Fejezet | Tetőszigetelési munkák | [5 empty] | 0
05 |  | Fejezet | Ajtók, ablakok | [5 empty] | 0
06 |  | Fejezet | Lakatosmunkák | [5 empty] | 0
07 |  | Fejezet | Esztrichmunkák és burkolatok | [5 empty] | 0
08 |  | Fejezet | Szerelt építés | [5 empty] | 0
09 |  | Fejezet | Festő- és mázolómunkák | [5 empty] | 0
össz. |  | KV-2.3 | Portaépület építőmesteri munkái összesen: | [5 empty] | 0
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés | [5 empty] | 0
01 | 01 | Alfejezet | Földmunka | [5 empty] | 0
01 | 02 | Alfejezet | Alapozás | [5 empty] | 0
01 | 03 | Alfejezet | Acélszerkezetek | [5 empty] | 0
02 |  | Fejezet | Falazatok | [5 empty] | 0
02 | 01 | Alfejezet | Vakolómunkák | [5 empty] | 0
03 |  | Fejezet | Szerelt külső fal | [5 empty] | 0
03 | 01 | Alfejezet | Szerelt külső szendvicspanel burkolat | [5 empty] | 0
04 |  | Fejezet | Tetőszigetelési munkák | [5 empty] | 0
04 | 01 | Alfejezet | Tetőfedés | [5 empty] | 0
04 | 02 | Alfejezet | Attikalefedések és egyéb tetőelemek | [5 empty] | 0
04 | 03 | Alfejezet | Vízelvezetés | [5 empty] | 0
05 |  | Fejezet | Ajtók, ablakok | [5 empty] | 0
05 | 01 | Alfejezet | Acéltokok acél ajtólapokkal és fa ajtólapokkal | [5 empty] | 0
05 | 02 | Alfejezet | Kiegészítők | [5 empty] | 0
05 | 03 | Alfejezet | Alumínium nyílászárók | [5 empty] | 0
05 | 04 | Alfejezet | Műanyag nyílászárók | [5 empty] | 0
06 |  | Fejezet | Lakatosmunkák | [5 empty] | 0
06 | 01 | Alfejezet | Lakatosmunkák | [5 empty] | 0
07 |  | Fejezet | Esztrichmunkák és burkolatok | [5 empty] | 0
07 | 01 | Alfejezet | Szigetelések | [5 empty] | 0
07 | 02 | Alfejezet | Cement esztrich | [5 empty] | 0
07 | 03 | Alfejezet | Aljzatelőkészítés/ vízszigetelés | [5 empty] | 0
07 | 04 | Alfejezet | Kerámia padlóburkolatok beltérben | [5 empty] | 0
07 | 05 | Alfejezet | Csempeburkolatok | [5 empty] | 0
07 | 06 | Alfejezet | Beépített elemek és egyebek | [5 empty] | 0
08 |  | Fejezet | Szerelt építés | [5 empty] | 0
08 | 01 | Alfejezet | Gipszkarton válaszfalak és burkolatok | [5 empty] | 0
08 | 02 | Alfejezet | Kazettás álmennyezet | [5 empty] | 0
09 |  | Fejezet | Festő- és mázolómunkák | [5 empty] | 0
09 | 01 | Alfejezet | Belső festés | [5 empty] | 0
09 | 02 | Alfejezet | Belső mázolás | [5 empty] | 0
09 | 03 | Alfejezet | Külső mázolás | [5 empty] | 0
össz. KV-2.3 |  |  | Építőmesteri munkák összesen: | [5 empty] | 0
TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK
Az ajánlatot ugyanebben a szövegoszlopos fájlban kell leadni. A fájlnak csakis a G÷H oszlopaiba szabad az árakat beírni. A fájl szövegezésén, mennyiségein stb. változtatni tilos. Különösen vonatkozik ez a sorok számára és elhelyezkedésére.
Az alternatív tételek cellái kék színűek. Itt csak az egységárak kitöltendők, és az összegzésbe nem kell beszámítani.
Az építés helyszíne
A kivitelezés helye: 6728 SZEGED, Kotányi János köz 8. Közúton egyszerűen megközelíthető.
Az ajánlatadás előtt célszerű a helyszín megtekintése. Projektfelelős: Talent-Plan Kft.
Általános megjegyzések:
A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
A szerkezetépítési és szakipari munkák esetében minden esetben komplett működőképes rendszert kell elkészíteni. Az ahhoz szükséges járulékos függesztő, rögzítő, tömítő, és kiegésztő ellemek anyag és munkaköltségét teljes körűen meg kell ajánlani.
A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása.
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
Esetleges anyagszállítássalkapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
Minden szükséges kitűzési munka.
Az építés helyszínén kitermelt és az az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
Fenti körülmények az egységárkalkulációnál fegyelembe veendők.
A földmunkatételek egységárait a geometriailag mérhető térfogatokkal kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
Szerelt, fektetett burkolatok, szigetelések ill. bármely szerelési munkák esetén a rögzítőelemek belekalkulálandók az egységárba. A rögzítőelemek megfelelő megválasztása a kivitelező felelőssége (kivéve tartószerkezetek).
Az épület és az építési terület állandó és végleges takarítása. Minden épületszerkezet és épülettechnikai berendezés átadás előtti tisztítása és portalanítása.
Monolit és előregyártott vb. szerkezetek betonacél mennyisége előzetesen számolt ill. becsült értékekkel szerepel.
A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
Például betonozási munkáknál: távtartók elhelyezése, áttörések bezsaluzása, vasszerelési segédanyagok, beton vibrálása,
próbakockák öntése és minősítése, frissbeton védőtakarása, beton utógondozása stb.
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés
01 | 01 | Alfejezet | Földmunkák
01 | 01 | M | Megjegyzések
A jelen kiírás kiindulási pontja: a felső talajrétegek el vannak távolítva, és a terület az alapozási magasságig rendezve van (l. a durva tereprendezésnél kiírva, KV-1.1).
Ez azt jelenti, hogy pl. az alapozás számára szinte alig, vagy nem készül földkiemelés; majd csak kizsaluzás után kell a földet visszatölteni az alaptestek mellé.
01 | 01 | 01 | Geodéziai kitűzés | 1 | átny |  |  | 0 | 0
Az épület rasztereinek a kitűzése, a kitűzött pontok rögzítése és megőrzése a szerkezetépítés végéig; valamint a magassági nullpont kitűzése az építkezés végéig.
01 | 01 | 02 | Pilléralapok földkiemelése | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
Pontalapok földkiemelése a vb. tömbalapok számára, gépi erővel.
Az alapgödör oldalfalát és alsó síkját, amennyiben ez szükséges, részben kézi erővel kell előírt formájúra készíteni.
A kiemelt anyagot oldalt, a későbbi újrafelhasználásra (ha ez lehetséges) vagy elszállításra előkészítve deponálni. Szállítási távolság kb. 200 m.
Elszámolható mennyiség a statikus alapozási terv keresztmetszete alapján.
01 | 01 | 03 | Alapárok kiemelése | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
Alapárok kiemelése gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I- IV.o. talajban, talpgerendák és sávalapok helyén.
Az alapárok oldalfalát és alsó síkját, amennyiben ez szükséges, részben kézi erővel kell előírt formájúra készíteni.
A kiemelt anyagot oldalt - amennyiben ez a későbbiekben felhasználható - az újrafelhasználásra / elszállításra előkészítve deponálni. Szállítási távolság kb. 200 m.
Földkiemelés kb. 1,0 m mélységig (az induló szint -0,95, így lényegében nem készül)
01 | 01 | 04 | Földvisszatöltés | 50 | m3 |  |  | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, alaptestek, talpgerendák és földalatti műtárgyak mellé, rétegenkénti tömörítéssel (Tr-gamma=95%), beleértve az építéshelyszíni (telken belüli) anyagmozgatást
01 | 01 | 05 | Murvafeltöltés | 3.6 | m3 |  |  | 0 | 0
Murvafeltöltés a padlólemez alatt, v=20cm vastagságban.
01 | 01 | Összesen | Földmunka összesen | [5 empty] | 0
01 | 02 | Alfejezet | Alapozási munkák
01 | 02 | 01 | Szerelő és védőbeton | 1.229 | m3 |  |  | 0 | 0
Szerelő- és védőbeton szállítása és szakszerű beépítése különböző vastagságban, a különböző alaptestek alatt, ill. alaptest lelépcsőzéseknél, szint kiegyenlítésnél, és minden egyéb alapozásnál előforduló kitöltésnél.
A statikus tervekben szereplő méretek számolhatók el.
A felület sík és léccel lehúzott.
betonminőség: C12/15-32-X0
01 | 02 | 02 | Vasbeton pilléralapok
Vasbeton pilléralapok készítése vasalással, zsaluzással, beleértve a 3x3x5dm méretű kehelykizárás kialakítását (zsaluzással vagy pl. polisztirol lapokkal).
Beton szállítása és szakszerű beépítése a különböző méretű kehelyalapokhoz.
Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
Elszámolható mennyiség a statikus terv alapkeresztmetszete.
01 | 02 | 02.1 | betonminőség: C25/30-24-XC2 | 4.032 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 02.2 | betonacél B500B | 0.35 | t |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 02.3 | zsaluzás | 13.44 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 02.4 | kehely kizárása | 4 | db |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 03 | Vasbeton talpgerenda
Vasbeton szállítása és szakszerű beépítése a vasbeton talpgerendákhoz különböző vastagságban. Beleszámolva a nyaktagi talpgerendákat is.
Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
Elszámolható mennyiség a statikus terv alapkeresztmetszete.
01 | 02 | 03.1 | betonminőség: C25/30-24-XC2 | 2.5025 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 03.2 | betonacél B500B | 0.22 | t |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 03.3 | zsaluzás | 20.02 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 04 | Hőszigetelés talpgerendák és alaptestek külső oldalán | 0 | m2 |  |  | 0 | 0
Lásd a szigeteléseknél kiírva.
01 | 02 | 05 | Védőcsövek | 2 | m |  |  | 0 | 0
PVC védőcsövek elektromos és gépész vezetékek számára, átm. 50-160mm, a talpgerendákban védőcsőként elhelyezve, a szükséges idomdarabokkal együtt.
01 | 02 | 06 | Földelés | 0 | t |  |  | 0 | 0
A földelés kiírását a villamos költségvetés tartalmazza.
01 | 02 | 07 | Vb. padlólemez
Vasbeton padlólemez készítése a portahelyiség alatt, 15cm vastagságban. Vasalás a statikus tervben megadottak szerint, két rétegben a szükséges kiegészítő vasalásokkal.
01 | 02 | 07.1 | betonminőség: C25/30-16-XC2 | 2.46 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 07.2 | heg. háló BHB55.50, átm.8/20/20 és B500B betonacél | 0.2 | t |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 07.3 | zsaluzás (oldalsó) | 2.655 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 08 | Villamos fogadóakna | 1 | db |  |  | 0 | 0
Villamos fogadóakna készítése 60x45cm alapterülettel, kb. 80cm mélységgel, 8db NA50-es védőcső és 3db NA110-es védőcső beállással, 15cm vtg. beton fenéklemezzel és 2 sor ZS20-zsalukőből rakott oldalfallal, konstruktív vasalással ellátva.
01 | 02 | Összesen | Alapozási munkák összesen | [5 empty] | 0
01 | 03 | Alfejezet | Acélszerkezetek
01 | 03 | M | Megjegyzések az acélszerkezetekhez
Az acélszerkezetek általában üzemben felhordott alapmázolással készünek, melyet az egységárakba bele kell számolni. Ettől eltérő korrózióvédelem (pl. tűzihorganyzás) külön feltüntetve.
A kapcsolatok elkészítéséhez szükséges teljes költséget - így a hegesztések és a kötőelemek költségét is - bele kell kalkulálni az egységárakba.
Anyagminőség: általánosan S235JR ill. S235JRG2 (régi A38-as osztály)
Varratminőségek: az igénybevételekből fakadó követelményekhez igazodóan; általában C-osztályú varratok MSZ EN ISO 5817:2008 szerint.
A kötőelemek minősége: 5.6 vagy 8.8 minőség (esetleges 10.9-es NF-csavarok mindig egyedileg a pozíciókban megadva). Dűbelezés az előregyártott vb. szerkezetekhez: HILTI HSA, különleges igény esetén HILTI HVU (vagy ezzel egyenértékű termék - pl. FISCHER).
Helyszíni szerelés után a sérült alapmázolást ki kell javítani. A fedőmázolást l. külön fejezetben kiírva.
01 | 03 | 01 | Portaépület acélszerkezete | 1.0098 | t |  |  | 0 | 0
Acéltartók gyártása, szállítása és szerelése, a zártszelvényű oszlopokat kehelyalapba állítva, az ajtó- és ablakkeretek oszlopait a vb. alaplemezre dűbelezve. Az egyes gerendák és oszlopok helyszíni hegesztett kapcsolattal vannak egymáshoz rögzítve. A jellemző szelvények: - oszlopok: RHS150x5 - főtartók: RHS150/100x5 - homlokzati acélok: N100/60x4
Az acélszerkezet mázolásos korrózióvédelme: l. a bevezetőben írtak szerint.
01 | 03 | Összesen | Acélszerkezetek összesen | [5 empty] | 0
02 |  | Fejezet | Falazatok
02 | 01 | Alfejezet | Vakolómunkák
02 | 01 | 01 | Vb. talpgerenda hőszigetelése | 24.258 | m2 |  |  | 0 | 0
Extrúdált hőszigetelő lemezek szálllítása és szakszerű felragasztása vagy dübellel rögzítése beton felületre különböző méretre vágva.
A bitumenes ragasztóanyagot teljes felületen kell a szigetelőlemezekre felhordani, és teljes felülettel ragasztani. Az alap száraz és portalanított legyen. A felületi egyenetlenségeket előbb cementhabarccsal kell kiegyenlíteni. A lapok éleit nem szabad összeragasztani.
Kiegészítő rögzítés műanyag beütődübelekkel 5db/m2
A szigetelő lapokat hézagmentesen illeszteni.
Lapvastagság:120mm
Felület: érdes, élek simák
Hővezetési tényező 0,035 W / m K
Ragasztó
Gyártmány: Capatect 186 M
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
Hőszigetelés:
Gyártmány: AUSTROTHERM Expert lábazati hőszigetelés
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
02 | 01 | 02 | Lábazati vakolat mint műgyanta - apró kavicsszemcsés vakolat üvegszövet hálóval | 9.33 | m2 |  |  | 0 | 0
1 rtg. üvegszövet Capatect 186 M ragasztóval rögzítve
Lábazati vakolat felvitele extrudált hőszigetelésre (XPR).Alap kezelése rögzítő gletteléssel. Rögzítő glettelést fogas spatulyával vízszintesen felvinni, barázda mélysége 5 mm. Száradás után szövet glettelés felvitele, d = 5 mm, felszín simítva.
Végül műgyanta szineskő vakolat szakszerű felvitele.
Típus: rögzítő glettelés
Típus szövetglettelés
Gyártmány:
Típus műgyanta vakolat
CAPAROL Buntsteinputz; Szemcseméret 2 mm; szín választás szerint: sötétszürke
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
02 | 01 | Összesen | Vakolómunkák Összesen | [5 empty] | 0
03 |  | Fejezet | Külső szerelt homlokzatburkolat
03 | 01 | Alfejezet | Szerelt külső szendvicspanel burkolat
03 | 01 | 01 | Homlokzati szendvicspanel | 56 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 55.98
QuadCore hőszigetelésű 12 cm vastag szendvicspanel. Típus: Kingspan KS1000 AWP Micro-rib rejtett rögzítéssel
Belső Szín: RAL 9002
Külső szín: RAL 9006
QuadCore hőszigetelő mag, melynek vastagsága (panelvastagság): 120 mm,
Kingspan KS1000 AWP tipusú, rejtett rögzítésű falpanel szállítása és beépítése vízszintesen, ~5-6,00m körüli hosszméretben. Kívül 0,6 mm, belül 0,5 mm horganyzott acéllemez fegyverzet. A panel modulszélessége: 1000 mm Hőátbocsájtási tényező: U=0,15 W/m2K, A panel tűzvédelmi osztálya: B-s1,d0 A termék egyéb teljesítmény értékei a Kingspan Teljesítmény Nyilatkozata szerint.
A szendvicspanelok elhelyezése: kívülről az acél pillérekre, ajtó- és ablakkeretekre történik. A szendvicspanelok rögzítése az acél hátérszerkeztekre nemesacél önmetsző csavarokkal, a a vasbeton pillérekre dübelekkel történjen, a csavarfejek alatt nemesacél-neoprén tömítéssel . Fekvő elrendezésben kell a paneleket beépíteni.
A felfekvés teljes hosszán, minden egyes panelvégződésnél a légzáróság érdekében kétoldalról öntapadó bitumen alapanyagú szalagot vagy compriband szalagot kell felragasztani. A panelhézagokat teljes egészében PIR habbal ki kell tölteni.
Felületként elszámolhatók a teljes homlokzati oromfalak
A szendvicspanel falburkolatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy közvetlenül rá lehessen rögzíteni sinus falburkolatot!
03 | 01 | 01-a | Homlokzati szendvicspanel | 56 | m2 |  |  | 0 | 0
Mint előző tétel, de nem QuadCore hőszigetelő maggal.
IPN / PIR hab kitöltésű 12 cm vastag hőszigetelő szendvicspanel.
Belső Szín: RAL 9002
Külső szín: RAL 9006
IPN hőszigetelő mag, melynek vastagsága (panelvastagság): 120 mm,
Hőátbocsájtási tényező: U=0,19 W/m2K,
Panel modulszélessége: 1000mm
Vízszintes szerelés 6,0m fesztávig.
Típus: Kingspan KS1000 AWP Micro-rib rejtett rögzítéssel.
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
Pl.: ArcelorMittal Promisol 1003 B ML
03 | 01 | 02 | Szegélyező lemezek előző tételekhez | 1 | ált |  |  | 0 | 0
Minden jellegű speciális profil, rögzítőanyag, segédanyag, rovarháló, zajvédő és kontaktkorróziós fólia, profilkitöltő habanyag , a
részletképzésekhez szükséges anyagok, teljes körűen jelen tétel keretében építendők be.
Többször élhajlított szegélyező profilok különböző hosszakkal és kiterített szélességekkel
alsó lábazati és homlokzati falpanelhez csatlakozás részletképzése
attikacsatlakozás részletképzése
vízvető profil, takaró lemezek, függőleges és vízszintes sarkok, élek, ajtó- és abalakszegélyezsek.
Szükség szerinti látszó függőleges lizénák az elemvégeknél
Lefedés és csatlakozás tetőhéjaláshoz felül
egyéb, fel nem sorolt csatlakozási élek
szín: RAL9006 ezüst
lemezvastagság: 0,75mm
anyag: lakkbevonatolt acéllemez, RAL9006 ezüst és RAL 7016 antracit
RAL7016 antracit lemez készül: attakelefdések, lábazatképzés, ablakpárkányok, ablakok és ajtók mellett függőlegesen
RAL 9006 ezüst lemez készül a szendvicspanel homlokzati toldásainál, sarkokban
03 | 01 | 03 | Homlokzati sinus hullámlemez | 56 | m2 |  |  | 0 | 0
Homlokzati sinus hullámlemez burkolat vízszintesen fektetve, díszítő elemként a szendvicspanel elé szerelve.
Horganyzott acél távtartó elemekre szerelt VMZ Sinus profil 18/76 0,80mm vtg.
Anyag: cink réz és titán ötvözettel; 0,80mm vtg.,
felület / szín: RAL9006
A teljes épület homlokzati felületre szerelendő; a megadott mennyiség az ajtó-és ablaknyílások levonása miatt kevesebb, mint a fentebb megadott szendvicspanel mennyiség.
03 | 01 | 04 | Szegélyező lemezek sinus hullámlemezhez | 1 | ált |  |  | 0 | 0
Minden jellegű speciális profil, rögzítőanyag, segédanyag, rovarháló, zajvédő és kontaktkorróziós fólia, profilkitöltő habanyag a részletképzésekhez szükséges anyagok, teljes körűen jelen tétel keretében építendők be
Többször élhajlított szegélyező profilok különböző hosszakkal és kiterített szélességekkel
alsó vízvető profil a homlokzati falpanelhez csatlakozás részletképzése;
felső vízvető profil a homlokzati falpanelhez csatlakozás részletképzése
Megjegyzés: Az alsó és felső vízvetőt úgy kell kialakítani, hogy az a homlokzat egészén végigfusson. Egységes lezárást képezve a homlokzatburkolat és a nyílászárók vízvetőivel és párkányaival.
takaró lemezek, függőleges és vízszintes sarkok, élek, ajtó- és abalakszegélyezések.
Szükség szerinti látszó függőleges lizénák az elemvégeknél
egyéb, fel nem sorolt csatlakozási élek
lemezvastagság: 0,75mm
anyag: lakkbevonatolt acéllemez RAL 9006
03 | 01 | Összesen | Szerelt külső szendvicspanel burkolat összesen | [5 empty] | 0
04 |  | Fejezet | Tetőszigetelési munkák
04 | 01 | Alfejezet | Tetőfedés
Portaépület tetőszigetelése
A tervezett épület tetőrétegrendjének követelményei
energetikai követelmény a teljes tetőrétegrendre: 0,17 W/m2K
a 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet 5. melléklet 2. sor alapján
tűzvédelmi követelmény a teljes tetőrétegrendre: A2 EI 30
az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet OTSZ 2. melléklet 1. táblázat AK kockázat 1-2 szint / F oszlop, elsősorban 6. sor, helyenként 7. sor szerinti követelmény
A tetőfelületekre ható terhelések:
meteorológiai terhek.
rátett terhek - 0 kg/m2
önsúly: ….. kg/m2
közvetlenül a tetőpanelről függesztett terhek: 0 kg/m2
összesen < 80kg/m2 -> az OTSZ 2. melléklet 7. sor szerinti követelmény
A megajánlott termékek esetében a teljes tetőrétegrendre vonatkozóan tűzvédelmi megfelelőségi igazolással kell igazolni a tűzvédelmi megfelelőséget.
16.74
04 | 01 | 01 | Trapézlemezfödém | 17 | m2 |  |  | 0 | 0
Iroda tető
Arcelor Mittal TR153/290 típusú, vagy vele egyenértékű 0,88 mm vtg. acél trapézlemezfödém, gyártó beépítési utasításai szerinti szereléssel. Szín: RAL 9002, bevonatrendszer: poliészter.
Fektetési rend: 3 támaszú lemezként. Főtartók tengelytávolsága: 5,00m
Tartozék: a trapézlemez anyagával azonos aszimmetrikus peremező U-profil a födémszélek mentén
Elszámolható: a tervekről leolvasható lefedett geometriai mennyiség. A szükség szerinti oldalirányú és hosszirányú átlapolások miatti megrendelési többletet az egységárba bele kell kalkulálni.
A konzolos túlnyújtás miatt statikailag szükséges mennyiség elszámolható. Ezt a tétel mennyisége tartalmazza.
04 | 01 | 02 | Párazáró fólia trapézlemez födémen | 20.935 | m2 |  |  | 0 | 0
Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés párazáró rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 0,6 mm vastag üvegszövet erősítésű alukasírozott fóliával, MAPEPLAN EVO SK öntapadó párazáró fólia, alukasírozással, 1,4x100m
Beleértve a felmenő épületelemekhez való felvezetéseket is.
Elszámolható: a tervekről leolvasható lefedett geometriai mennyiség. A szükség szerinti oldalirányú és hosszirányú átlapolások miatti megrendelési többletet az egységárba bele kell kalkulálni.
Gyártmány: MAPEI
Típus: MAPEPLAN EVO SK öntapadó párazáró fólia, alukasírozással, 1,4x100m
04 | 01 | 03 | Tető hőszigetelése kőzetgyapot, vízszintes, trapézlemez födémen | 16.51 | m2 |  |  | 0 | 0
Egyenes rétegrendű járható lapostető szigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, 5cm vtg. lépésálló kőzetgyapot lemezzel, ROCKWOOL Roofrock 40 homogén kőzetgyapot lemez 2000x1200x160 mm
Gyártmány: Rockwool
Típus: ROCKWOOL Roofrock 40
04 | 01 | 04 | Tető hőszigetelése polisztirol, vízszintes, trapézlemez födémen | 16.51 | m2 |  |  | 0 | 0
Polisztirol szigetelőlapok szállítása és beépítése, több rétegben lefektetve, mechanikusan rögzítve. Lemezeket eltolva elhelyezni és szorosan egymáshoz nyomni.
A rendszergyártónak lerakási tervet kell kidolgoznia. A terveket a megbízottnak időben rendelkezésre kell bocsájtania.
A felfelé menő építőelemekhez, vízelvezetésekhez stb. való illesztéseket külön nem díjazzák.
Egyébként a gyártó feldolgozási- és kivitelezési előírásai érvényesek.
Lejtés: 2 %
WLG 0,035 W/mK
szigetelőanyag vastagság: átlagosan 20 cm
Gyártmány: Austrotherm AT-N 100
04 | 01 | 05-a | Tető hőszigetelése PIR, vízszintes, trapézlemez födémen | 17 | m2 |  |  | 0 | 0
Alternatív tétel a ROCKWOOL Roofrock 40 és az Austrotherm AT-N 100 rétegek együttes kiváltására.
A Mapeplan Therm PIR ALU hőszigetelés, mechanikai rögzítéssel.
Tűzvédelmi osztály a MSZ EN 13501-1 alapján D-s1, d0
szigetelőanyag vastagság: átlagosan 16cm
Gyártmány: Mapeplan Therm PIR ALU
04 | 01 | 06 | Geotextília elválsztó réteg, vízszintes trapézlemez födémen | 27 | m2 |  |  | 0 | 0
Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen, POLYDREN 300 gr/m2 poliészter geotextília, elválasztó-, védő-, kiegyenlítő réteg, 2,0x100m
Elszámolható: a tervekről leolvasható lefedett geometriai mennyiség. A szükség szerinti oldalirányú és hosszirányú átlapolások miatti megrendelési többletet az egységárba bele kell kalkulálni. A felülvilágító kupolák területe nem került levonásra a tétel mennyiségéből.
Gyártmány: MAPEI
Típus: POLYDREN 300 gr/m2 poliészter geotextília
04 | 01 | 07 | Csapadékvíz elleni szigetelés, vízszintes trapézlemez födémen | 19 | m2 |  |  | 0 | 0
Vízszintes felületen, mechanikai rögzítéssel, egy rétegben, 1,5 mm vastag, lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm vastag PVC-P vízszigetelő lemez lapostetők csapadékvíz elleni szigetelésére, mechanikai rögzítéssel, Broof(T1) minősítéssel, 1,60x20m
Mechanikai rögzítés a trapézlemezhez: EJOT Dabo HTK-2G-250-185/90 szigetelés rögzítő készlettel
Elszámolható: a tervekről leolvasható lefedett geometriai mennyiség. A szükség szerinti oldalirányú és hosszirányú átlapolások miatti megrendelési többletet az egységárba bele kell kalkulálni.
Gyártmány: MAPEI
Típus: MAPEPLAN M 15 T1
04 | 01 | 08 | Csapadékvíz elleni szigetelés, függőleges, attikafalon | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
Függőleges felületen kontakt ragasztással, egy rétegben, 1,5 mm vastag, lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, MAPEPLAN M 15 T1 1,5 mm vastag PVC-P vízszigetelő lemez, Ragasztás: MAPEPLAN ADS 200 ragasztóval, A szendvicspanel attika külső éléig kivezetve
Elszámolható: a tervekről leolvasható lefedett geometriai mennyiség. A szükség szerinti oldalirányú és hosszirányú átlapolások miatti megrendelési többletet az egységárba bele kell kalkulálni.
Gyártmány: MAPEI
Típus: MAPEPLAN ADS 200 ragasztó
04 | 01 | 09 | Tető hőszigeteléshez lejtésképzés, pontralejtés tetőösszefolyókhoz | 1 | átalány |  |  | 0 | 0
Lépésálló hőszigetelés fektetése trapézlemez födémekre a tetőszigetelés és a hőszigetelés gyártója által készített fektetési tervek és kivitelezési részlettervek szerinti mechanikus rögzítéssel.
Felépítés: 1 rétegben
Fektetés: gyártó utasításai szerint
Feketés: 40 mm-től 180 mm-ig
Anyagsűrűség: 160 kg/m3
Hővezetési tényező: 0,040 W/ mK
Nyomószilárdság: > 70 kPa
Gyártmány: Austrotherm AT-N150
formára vágott lépésálló polisztirol
04 | 01 | 10 | Fóliabádog vonal menti rögzítésekhez | 7.08 | m2 |  |  | 0 | 0
Fóliabádog vonal menti rögzítésekhez, attikacsatlakozásnál és felülvilágítóhoz való csatlakozásnál többször élhajlított, 0,8mm vtg. fóiabádog SIKAPLAN fedéshez, ksz: 20cm
04 | 01 | 11 | Mechanikai rögzítés a hajlatokban, vonal menti rögzítések | 18 | fm |  |  | 0 | 0
MAPEPLAN fém előte lyukaszott rögzítő sín vonal menti rögzítés. Vízszintes felületen és függőleges felületen elhelyezhető. Nagy szakítószilárdságú MAPEPLAN T CORD zsinór a rögzítő sín mellé forrólegvegős hegesztéssel elhelyezve. Ez veszi fel a feszültséget a sín és a szigetelő lemez között.
04 | 01 | 12 | Tetőátvezetések szigetelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
Acél álványlábak, villámfelfogó csúcsok, egyéb pontszerű átvezetéseknél szigetelés felvezetése, átvezetés vízhatlan tömítése.
04 | 01 | Összesen | Tetőfedés összesen | [5 empty] | 0
04 | 02 | Alfejezet | Attikalefedések és egyéb tetőelemek
04 | 02 | 01 | Attikalefedés szendvicspaneles külső falak mentén | 19 | fm |  |  | 0 | 0
Attikalefedés külső falak mentén kétvízorros fallefedéssel, többször hajlított, horganyzott, bevonatolt, 0,75mm vtg. acéllemezből, max. 50 cm kiterített szélességgel, bevonatrendszer: Poliészter. Rögzítés: az attika acéllemezburkolatához egyik oldalon rögzítősávra hajlítva, másik oldalon szegecskapcsolattal.
Szín: RAL RAL 7016 antracit
04 | 02 | 02 | Biztonsági kikötő elemek | 2 | db |  |  | 0 | 0
Rozsdamentes acél biztonsági kikötő elemek a traépzlemez födémhez speciális rendszerdübellel rögzítve.
Szakszerű csatlakoztatás a tetőszigeteléshez.
Szerelés: a rendszer utasításait betartva.
Gyártmány: ABS-Lock
Tipus: ABS-Lock X-T-One
04 | 02 | 03 | Mapeplan PVC járósáv | 10 | fm |  |  | 0 | 0
50cm széles járósáv fektetése karbantartási munkákhoz.
Tetőn elhelyezendő járósáv csúszásmentes felülettel. UV stabil és időjárás álló.
A MAPEPLAN PVC JÁRÓSÁV egy poliészterháló-betétes, lágy PVC szigetelésvédő lemez, a Mapeplan PVC-P szigetelőlemezen kialakítandó járósáv csúszásmentességének biztosítására.
Elhelyezés után nem igényel további karbantartást.
Előnyei: könnyű fektetés, forrólevegős hegeszthetőség és alacsony súly.
Csomagolás: 1x15m-es tekercsben
04 | 02 | 04 | Vezetékek átvezetéseinek hőszigetelő tömítése | 1 | átalány. |  |  | 0 | 0
Légtechnikai vezetékek átvezetéseinek hőszigetelő tömítése helyszínen habosodó poliuretánhabbal, a födémnyílás és légcsatorna közti hézagok folytonos kitöltésével, hézagszélesség: 10-25cm
04 | 02 | Összesen | Attikalefedések és egyéb tetőelemek összesen | [5 empty] | 0
'04 | 03 | Alfejezet | Vízelvezetés
04 | 03 | 01 | Tető ereszcsatorna beépítése, ereszképzés, tető vízszigetelés rávezetéssel | 6.25 | fm |  |  | 0 | 0
04 | 03 | 01 | Tető ereszcsatorna vízlevezetés | 3 | fm |  |  | 0 | 0
04 | 03 | 02 | Esővízlefolyó rákötése a külső rendszerre | 1 | db |  |  | 0 | 0
04 | 03 | 03 | Túlfolyó kialakítása attikafalban
krm: 15cm széles, 9cm magas
szükség szerinti, rozsdamentes acéllal kiképzett bádogos szerkezetekkel, tetőszigetelő munkákkal, külső oldali vízköpővel, a csatlakozó felületek gondos, vízhatlan részletkiképzésével.
|  |  | Szendvicspanel attikafalban (120mm vtg), krm: 10cm széles, 8cm magas | 1 | db |  |  | 0 | 0
04 | 03 | Összesen | Vízelvezetés összesen | [5 empty] | 0
05 |  | Fejezet | Ajtók, ablakok
05 | 01 | Alfejezet | Acél tokok, acél és fa ajtólapokkal
05 | 01 |  | Előzetes technikai megjegyzések az ajtókhoz
Acéllemez átfogó, sarok- és blokktokok 2,0mm vtg. lemezből, hegesztett, 3 oldalon EPDM tömítőprofillal, falazathoz dübelező rögzítő pántok hozzáhegesztve, alsó ajtólezárás alsó ütkötetés nélkül.
Beépítésre kész ajtóelem. Kétfalú ajtólap, min. 45mm vagy 65mm vtg., 3oldalon ütközőhornyoan acélmegerősítéssel, belsejében ásványgyapot hőszigetelés, vékony falc, lemezvastagság 1,5mm.
Az ajtólap és az ajtótok horganyzott és alapmázolt-porszórt, szürkésfehér. Az ajtólap fa ajtólapoknál körfuratolt faforgács, keményfa éllel, Portalith bevonattal. Hengerzárbetét számára előkészített zárszerkezet.
Kilincsek általános esetben: FSB rozsdamentes acélkilincsek, normál igénybevételre, körkeresztmetszetű, "U" alakú kilincs, körrozettás címkékkel,
Kilincsek tűzgátló ajtók esetében: az ajtóhoz típustartozékként szállított rövidcímkés acélbetétes fekete műanyag kilincsek
Szerkezeti pántok, 3-részesek golyóscsapággyal. Zárás felső ajtócsukóval, ha szükséges. (Vagy önzáródó rugós pánttal.)
Elem szállítása és szakszerű beépítése
Magassági szintbeállítás szintezőműszerrel.
Az egyes ajtókat tokkal, és lappal, és a konszignáció szerinti tartozékokkal együtt kell költségelni, komplett készreszereléssel
05 | 01 | 01 | Fa ajtólap, acél tokkal - NM: 75 x 212,5 cm | 1 | St/ db |  |  | 0 | 0
Névleges méret: 75 x 212,5 cm
05 | 01 | Összesen | Acél tokok acél és fa ajtólapokkal | [5 empty] | 0
05 | 02 | Alfejezet | Kiegészítők
05 | 02 | 01 | Szellőzőrács / PVC | 1 | St/ db |  |  | 0 | 0
Szellõzõrácsok beépítése, ajtóknál és belső helyiségeknél.
Elszámolható: ajtólaponként 1 db
Szín: illő
Alul 43,5 cm x 8,5 cm műanyag szellőzőrács
05 | 02 | 02 | Fali ütközőbak | 0 | St |  |  | 0 | 0
Fali ütközőbakok beépítése. Átmérő 40 mm, rúgós rögzítésű, lopás ellen védett, rejtett csavarozással.
Hosszúság: 60mm
Típus: 36 3880 60
Gyártmány: FSB
05 | 02 | 03 | Padlóba épített ütközőbak | 1 | St
Padlóba épített ütközőbakok beépítése. Átmérő 40 mm,kicsapódásvédelemmel, lopás ellen védett, rejtett csavarozással.
Típus: 36 3880
Gyártmány: FSB
05 | 02 | 04 | Automata csúszósines ajtócsukó - normál kivitel | 0 | St |  |  | 0 | 0 | ???
Automata csúszósines ajtócsukó
A becsukodás és végbehúzás hidraulikus úton irányított és szabályozható. A csukóerő beállítható. DIN-szerinti jobb és bal oldalra egyaránt alkalmas.
Általános esetben pántoldalra szerelve.
Szín: ezüst, lakkozva
Egyszárnyú ajtó
Típus: TS93
Gyártmány: Dorma
|  | Összesen | Tartozékok összesen | [5 empty] | 0
05 | '03 | Alfejezet | Alumínium nyílászárók
05 | 03 |  | Előzetes műszaki megjegyzések az alumínium ajtó- és ablakszerkezetekhez
Az alábbiakban a Schüco cég rendszerelemeit részletezzük. Megajánlható más cég gyártott terméke is, amennyiben a termék ugyanezen előírásokat teljesíti.
ABLAK és AJTÓ ELEMEK
SCHÜCO AWS 70 HI Ablakrendszer; ADS 70 HI ajtórendszer
Hőhídmentes ablakrendszer 60 mm-es tokszélességgel, választhatóan rejtett víztelenítéssel, kifelé vagy befelé nyíló kivitelben.
Szerkezet ismertető:
Kívül síkban záródó, belül az ablakszárny tartományában felütköző, a tokhoz képest 10 mm-es eltolással.
A belső ütközőtömítés körbefutó a felütköző ablakszárnyban, amelyet az ablakpántok sem szakítanak meg.
A nagyméretű légkamrás-középtömítés a szigetelési zóna vonalában.
Minden sarok és T-bekötés toldó elemekkel történik, amelyek a labirintus kiképzésük által kontrollált ragasztóelosztást biztosítanak. Az összenyomott toldások a csatlakozásoknál a tömítőelemeken kívül rozsdamentes acél sarokmerevítőket kapnak.
A T-csatlakozások tömítése a rendszerhez tartozó tömítő-párnákkal és a labirintus formájú sarokmerevítő lemez tartományában tartósan elasztikus tömítőanyagokkal történik.
A kifogástalan falc-szellőzés biztosítása érdekében speciális, a rendszerhez tartozó ékelemek helyezendők el.
Az ablakrendszer négyszögletes üvegléccel kivitelezendő. Az üveglécek elhelyezése tolerancia-kiegyenlítő műanyagtartókkal történik.
Profilok beépítési mélysége:
Tok-, és osztóprofil 60mm
Szárnyprofil 70mm
Profilok külső szélességei:
Tokprofil alul 104mm
Tokprofil oldalt és felül 79mm
Függőleges osztóprofil 94mm
Vízszintes osztóprofil 94mm
Szárnyprofil (Ablak) 41mm
Szárnyprofil (Teraszajtó) 61mm
Stulpprofil (Ablak) 67mm
A fent megadott méretek és minimális követelmények, amelyek a mindenkori statikai és építészeti igényeknek megfelelően igazítandók. A megadott adatoktól való eltérések az aktuális tételes kiírásban felsorolandók.
ÜVEGEZÉSEK
Minden floatüvegtábla semleges, átlátszó. A táblák közötti légrés 12/16mm. Az üvegtáblák vastagsága: min.6mm. Ragasztott üvegezésnél: min: 3+3=6mm
Az üvegezést kizárólag száraz szereléssel szabad elvégezni.
A sarkokat és üvegtömítéseket vulkanizálni kell.
Az egyes üvegtáblák vastagságát a megbízott szakkivitelező a statikai követelményeknek megfelelően kell, hogy saját felelősségére meghatározza.
argon gázzal töltött
üvegezés Ug-értéke: Ug < 1,1 W = m2K
ESG:
Egy üvegrétegből álló edzett biztonsági üvegtábla
VSG:
Két üvegrétegből ragasztott biztonsági üvegtábla
Gyártmány:
Guardian vagy azonos minőségű
Megajánlott üveg-gyártmány
G1 -három rétegű hőszigetelő üvegezés 6-12-4-12-6
Három rétegű, meleg peremezésű hőszigetelő üvegezés
Külső üvegezés: normál Floatüveg + Low-e
Középső üvegezés: normál Floatüveg
Belső üvegezés: normál Floatüveg + Low-e
argon gázzal
Ug érték< 1,0 W/m2K
G2 -hőszigetelő üvegezés 2x4-12-4-12-2x4 low-e
Három rétegű meleg peremezésű biztonsági üvegezés
Külső üvegezés: ragasztott biztonsági üveg + Low-e
Középső üvegréteg: normál Floatüveg
Belső üvegezés: ragasztott biztonsági üveg + Low-e
argon gázzal
Ug érték< 1,0 W/m2K
PANELMEZŐK
P1 panelmező
panelmező szendvicspanelként kilakítva
A panelmező hőszigetelése összesen: k< 0,80 W / m2K
Külső héj: alumíniumlemez d > 2mm. Porszórt alumínium az építtető által megválasztott RAL színárnyalatban. RAL 9010 fehér.
A panelmező hőszigetelése extrudált polisztirol habból, v>35mm, nehezen gyúlékony B1 a DIN 4102 szerint ( C1 a P118-99 szerint)
Belső héj: alumíniumlemez v>2mm. Porszórt alumíniumlemez, az Építtető által választott RAL színárnyalatban. RAL 9010 fehér.
Rejtett szerelési mód alkalmas bepattintóprofilokkal. Az elemeket teljes felületen tartósan össze kell ragasztani egymással.
Minden egységár a következő teljesítéseket és tartozékokat is kell hogy tartalmazza:
Hőhídmegszakításos alumínium profilok, porszórt felületkezelés az Építtető választása szerinti RAL színben.
Elemszerkezet, üvegezések, panelmezők stb. a rajzok és a leíráok alapján
Szárnyelemek a rajzok alapján a szükséges kilincsek, rejtett vasalatok, Schüco-rendszervasalatok az alumínium szerkezetekhez illő színnel porszórva
Az ajtók vasalata kétoldali kilinccsel ellátva valamint kerek kulcslyuk és kilincs kiegészítő címkékkel felszerelve-. A zár hengerzárbetét fogadására alkalmas.
Tokmagasítások:
Alsó, oldalsó, és felső tokszélesítések mindig a konkrét építési feltételek szerint. Profilválasztás az általános keretszerkezettel azonos.
Az ablakok alsó tokja alá minden esetben be kell építeni profilnál kis mértékben keskenyebb, általánosan használt alsó tokmagasító profilt a külső vízvetőknek az alapprofil alá való bevezetése érdekében.
oldalsó, közbenső és felső tokszélesítések általában nem szükségesek, csak ha az külön nevesítésre kerül.
Rögzítés:
A keretek szakszerű dübeles ill. csavarozott rögzítése falazathoz, betonfalhoz, szerelt külső falszerkezethez alkalmas, nem rozsdásodó rögzítő elemekkel. Szükség szerinti acél segédszerkezetekkel.
Tömítés és hézagtakarás:
Az ablakkeretek és a falkávák közötti körbefutó fugákat PU habbal vonalfolytonosan ki kell habosítani. A habanyag kikeményedése után a habkitüremkedéseket le kell vágni.
A belső oldalon tartósan rugalmas tömítés beépítése háttérzsinórral.
A külső oldalon körbefutó rugalmas páraáteresztő EPDM tömítőszalagok, b= kb. 15cm, alkalmas ragasztóval a keretekre és a környező épületrészekre felragasztva.
A külső és a belső oldalon a csatlakozó beépítési fugák és közbenső fugákat porszórt alumínium profilokkal igény szerint le kell takarni.
Méretellenőrzés:
Méretellenőrzés a beépítés előtt. Az ablakfelmérést a a kivitelezés előtt projektvezetéssel együtt kell elvégezni.
Építés ideje alatti védelem:
A válalkozónak kell gondoskodni a kivitelezett épületrészek és épületelemek lopás elleni védelméről.
A kiírás alapjául a Schüco Alumímniumszerkezetek szerkezetbeépítési előírásai szolgálnak. A profil- tartozék- és vasalat kiválasztás az aktuálisan érvényes Schüco irányelvek alapján kell, hogy történjen.
Az elemek szállítása és működőképes beépítése. Átvétel előtt minden ajtó- és ablakszárny nyitódását és záródását át kell vizsgálni, szükség esetén az utánállítást el kell végezni.
Alternatív profilrendszer:
A megnevezett Schüco profilrendszer helyett alkalmazhatók a Wicona cég analóg, egyenértékű profilrendszerei is. Ezt majd a gyártmánytervezéskor kell az gyártó részéről véglegesíteni.
A gyártás és kivitelezés előtt a megbízott kivitelező gyártmány- és beépítési részletterveket kell, hogy készítsen. A gyártást csak a gyártmánytervek és a mindenkori projektvezetés általi jóváhagyatását követően szabad elkezdeni.
05 | 03 | 01 | AL-1 Alumínium ajtó (kültéri) NM: 1,00 x 2,10 m | 1 | St/ db |  |  | 0 | 0
Alumínium ajtószerkezetek szállítása és beépítése
Alumínium felületképzések: Porszórt RAL 7016 antracit
Az ajtóelemek a következőkből állnak:
Ajtószárny: egyszárnyú, jobbos kifelé nyíló 1,00 x 2,10 m,
teljes felületen üvegezett; G2
Gyártmány: Schüco
Típus: Schüco ADS 70 HI (Uf=2,64W/m2K)
A szükséges vasalatokkal, tömítésekkel, takaróelemekkel készreszerelve
tartozék: kb. 19cm alsó hőszigetelt tokmagasító a padlószerkezetben
tartozék: felütköző küszöb
tartozék: tokszélesítés jobb oldalon
tartozék: vészkijárati kilincs
tartozék: felső ajtócsukó, Dorma TS 93
tartozék: alsó tokmagasító profil az esztrich rétegekben hőhídmegszakítás
tartozék: vízcseppentő profil az ajtószárny külső oldalán
Osztások, nyílószárnyak a konszignációs rajzok szerint
05 | 03 | Összesen | Alumínium nyílászárók | [5 empty] | 0
05 | 04 | Alfejezet | Műanyag nyílászárók
Előzetes műszaki megjegyzések a műanyag külső fali ablakszerkezetekhez:
7/2006. (IV. 24.) BM rendelet szerinti 5. melléklet energetikai követelményeket kell kielégíteni. 7. sor Üvegezés Ug<1,00 W/m2K 8. sor Különleges üvegezés* 1,2 W/m2K (pld. biztonsági üvegezés esetén) 9. sor Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5m2) Uw<1,15 W/m2K
Műanyag ablakszerkezetek szállítása és szakszerű beépítése, a szükséges vasalatokkal, tömítésekkel, takaróelemekkel készreszerelve.
Három rétegű meleg peremezésű üvegezés Ug: <= 1,0 W/m2K (ill. olyan üvegezés, ami a profilrendszerrel együttesen biztosítja az Uw <= 1,15 W/m2K követelményt.
Gyártmány: Hevestherm
Típus: Optima76
vagy a követelményrendszert kielégítő más gyártmány
Osztások, üvegezések, panel felületek, ablak- és ajtószárnyak, speciális tartozékok a konszignációs és homlokzati rajzok szerint.
A fenti gyártmánytól eltérő, de a követelményeknek megfelelő termék is választható.
ÜVEGEZÉSEK
Minden floatüvegtábla semleges, átlátszó. A táblák közötti légrés 12/16mm. Az üvegtáblák vastagsága: min. 6mm. Ragasztott üvegezésnél: min: 4mm
Az üvegezést kizárólag száraz szereléssel szabad elvégezni.
A sarkokat és üvegtömítéseket vulkanizálni kell.
Az egyes üvegtáblák vastagságát a megbízott szakkivitelező a statikai követelményeknek megfelelően kell, hogy saját felelősségére meghatározza.
üvegezés U-értéke: U < 1,0 W = m2K
ESG:
Egy üvegrétegből álló edzett biztonsági üvegtábla
VSG:
Két üvegrétegből ragasztott biztonsági üvegtábla
Gyártmány:
Jüllich vagy azonos minőségű
Megajánlott üveg-gyártmány:
G1 - három rétegű hőszigetelő üvegezés 6-12-4-12-6
Három rétegű, meleg peremezésű hőszigetelő üvegezés
Külső üvegezés: normál Floatüveg + Low-e
Középső üvegezés: normál Floatüveg
Belső üvegezés: normál Floatüveg + Low-e
kripton gázzal
Ug érték< 1,0 W/m2K
Ablakvasalatok (ajtó és ablakelemek egységesek)
2-szeres könyökű alumínium vasalatok
Minden egységár a következő teljesítéseket és tartozékokat is kell hogy tartalmazza:
Hőhídmentes műanyag profilok kívül belül fehérben
Elemszerkezet, üvegezések, panelmezők stb. a rajzok és a leíráok alapján.
Szárnyelemek a rajzok alapján a szükséges kilincsek, rejtett vasalatok, Rehau-rendszervasalatok a műanyag szerkezetekhez illő színnel porszórva
Keretfeltételek:
Alsó, oldalsó, és felső tokszélesítések mindig a konkrét építési feltételek szerint. Profilválasztás az általános keretszerkezettel azonos.
Az ablakok alsó tokja alá minden esetben be kell építeni profilnál kis mértékben keskenyebb, általánosan használt alsó tokmagasító profilt a külső vízvetőknek az alapprofil alá való bevezetése érdekében.
Oldalsó, közbenső és felső tokszélesítések általában nem szükségesek, csak ha az külön nevesítésre kerül.
Rögzítés:
A keretek szakszerű dübeles ill. csavarozott rögzítése falazathoz, betonfalhoz, szerelt külső falszerkezethez alkalmas, nem rozsdásodó rögzítő elemekkel.
Tömítés:
Az ablakkeretek és a falkávák közötti körbefutó fugákat PU habbal vonalfolytonosan ki kell habosítani. A habanyag kikeményedése után a habkitüremkedéseket le kell vágni.
Körbefutó rugalmas EPDM tömítőszalagok, b= kb. 15cm, alkalmas ragasztóval a keretekre és a környező épületrészekre felragasztva.
A csatlakozó beépítési fugák és közbenső fugákat porszórt alumínium profilokkal igény szerint le kell takarni.
Méretellenőrzés:
Méretellenőrzés a beépítés előtt. Az ablakfelmérést a a kivitelezés előtt projektvezetéssel együtt kell elvégezni.
Építés ideje alatti védelem:
A válalkozónak kell gondoskodni a kivitelezett épületrészek és épületelemek lopás elleni védelméről.
A kiírás alapjául a Rehau műanyag szerkezetek szerkezetbeépítési előírásai szolgálnak. A profil- tartozék- és vasalat kiválasztás az aktuálisan érvényes Rehau irányelvek alapján kell, hogy történjen.
Az elemek szállítása és működőképes beépítése. Átvétel előtt minden ajtó- és ablakszárny nyitódását és záródását át kell vizsgálni, szükség esetén az utánállítást el kell végezni.
A gyártás és kivitelezés előtt a megbízott kivitelező gyártmány- és beépítési részletterveket kell, hogy készítsen. A gyártást csak a gyártmánytervek és a mindenkori projektvezetés általi jóváhagyatását követően szabad elkezdeni.
Az egyes elemek követelményrendszerét és geometriáját elsődlegesen a konszignációs tervlapok határozzák meg, melyek jelen költségvetési kiírás tartozékát képzik. Ismétlődő információk ellentmondása esetén elsődleges a konszignációs rajz és ajánlati fázisban tisztázni kell a követelményt a tervezővel.
05 | 04 | 01 | M-1 Műanyag profilú bukó-nyíló ablak (1,80x1,20m) | 2 | db |  |  | 0 | 0
Névleges méret: 1800x1200 mm
Műanyag ablakszerkezetek szállítása és beépítése
Gyártmány: HEVESTHERM
Profil: Optima76
Színezés: RAL7016 antracit színű fóliabevonat a külső oldalon
A belső oldalon gyári fehér színű az ablak.
A szükséges vasalatokkal, tömítésekkel, takaróelemekkel készreszerelve
Az ablakelemek a következőkből állnak:
Osztások: 1 függőleges osztás, 2 bukó-nyíló mező
A szükséges vasalatokkal, tömítésekkel, takaróelemekkel készreszerelve
tartozék: külső oldalon előre elhelyezett takaróprofil (ablakszakáll)
tartozék: belső oldali műanyag takaró szegélyek körben
tartozék: tokmagasítás alul
05 | 04 | 01 | M-2 Műanyag profilú bukó-nyíló ablak (0,90x1,20m) | 1 | db |  |  | 0 | 0
Névleges méret: 900x1200 mm
Műanyag ablakszerkezetek szállítása és beépítése
Gyártmány: HEVESTHERM
Profil: Optima76
Színezés: RAL7016 antracit színű fóliabevonat a külső oldalon
A belső oldalon gyári fehér színű az ablak.
A szükséges vasalatokkal, tömítésekkel, takaróelemekkel készreszerelve
Az ablakelemek a következőkből állnak:
Osztások: 1 bukó-nyíló mező
A szükséges vasalatokkal, tömítésekkel, takaróelemekkel készreszerelve
tartozék: külső oldalon előre elhelyezett takaróprofil (ablakszakáll)
tartozék: belső oldali műanyag takaró szegélyek körben
tartozék: tokmagasítás alul
05 | 04 | 01 | M-3 Műanyag profilú bukó-nyíló ablak (0,90x0,60m) | 1 | db |  |  | 0 | 0
Névleges méret: 900x600 mm
Műanyag ablakszerkezetek szállítása és beépítése
Gyártmány: HEVESTHERM
Profil: Optima76
Színezés: RAL7016 antracit színű fóliabevonat a külső oldalon
A belső oldalon gyári fehér színű az ablak.
A szükséges vasalatokkal, tömítésekkel, takaróelemekkel készreszerelve
Az ablakelemek a következőkből állnak:
Osztások: 1 bukó-nyíló mező
A szükséges vasalatokkal, tömítésekkel, takaróelemekkel készreszerelve
tartozék: külső oldalon előre elhelyezett takaróprofil (ablakszakáll)
tartozék: belső oldali műanyag takaró szegélyek körben
tartozék: tokmagasítás alul
05 | 04 | 01.2 | Tartozék - Kültéri ablakpárkány | 5.4 | fm |  |  | 0 | 0
Külső oldali, többszörösen élhajlított, porszórt alumínium sajtolt párkány és véglezárásai v=1,0mm;
szín: RAL7016 antracit - az ablakkal megegyező
Megjegyzés: Lásd még a szinuszhullám lemez homlokzatburkolat alsó és felső lezárását 03-01-04 tételben. Az ablakpárkányt és a lezáróprofilt összhangba kell hozni, mert az egységesen végigfut a homlokzaton.
05 | 04 | 01.3 | Tartozék alumínium sínes rovarháló nyíló ablakokhoz | 4 | db |  |  | 0 | 0
Alumínium peremes szúnyogháló szállítása és beépítése
Felhelyezés rögzítőfülekkel a belső oldalról.
Szakszerű, hézagmentes felhelyezéssel, gyártó utasításai szerint
Típus: az ablakgyártmányhoz igazodó
05 | 04 | 02 | Beltéri ablakpárkány |  |  |  |  | 0 | 0
Belső párkánylefedés, formára préselt faforgácslapból v=20 mm, HPL-műanyag bevonattal v=0,8 mm. Elülső él lekerekítve, r=10 mm, merőleges szegőéllel, sz=40 mm.
Méretrevágott darabok különböző hosszban. A látható oldaléleket élfóliázni kell. A sarkokat pontosan gérbe kell vágni. Vakolathoz és ablakkerethez stb. kapcsolatokat 5-10 mm széles, elasztikus fúgával kell megvalósítani.
Beleértve a vasbeton pillérek és az alumínium homlokzat közötti keskeny burkolatot is.
Szín: fehér
Szélesség: 12 -15 cm
Gyártmány: HELOLIT
Hátoldal: vízlepergető műanyag fólia
Tűzállóság: B2
Véglaminálás: a könyöklő oldalsó látható éle a felületi fóliával egyező színben kerül laminálásra.
05 | 04 | 02.1 | Méret:90 és 180cm-es ablakhoz | 5.4 | fm |  |  | 0 | 0
05 | 04 | Alternatív | Belső ablakpárkányok
Belső oldalán 2cm lehajlású,műanyag/PVC párkányelem, 12 - 15 cm szélességgel, véglezárásokkal, mechanikai/PUR habos ragasztással beépítve
Minden műanyag ablakelemhez:
05 | 04 | 07.1-a | Méret: 90 és 180cm-es ablakhoz | 5.4 | fm |  |  | 0 | 0
05 | 04 | Összesen | Műanyag összesen | [5 empty] | 0
06 |  | Fejezet | Lakatosmunkák
06 | 01 | Alfejezet | Lakatosmunkák
06 | 01 | 01 | Hegesztett acélelemek alapozva | 0.2 | t |  |  | 0 | 0
Hegesztett acélelemek alapmázolt kivitelben, mindenféle célra, tervek szerint elkészítve és beépítve, beleértve a rögzítőelemeket is.
pl: aknák mentén és alján körben U és L acélok (~ U200 és L10/10), kapuknál padlólemez szél vasalása, stb.
02 | 01 | 02 | Acél Z profil elhelyezés a vasbeton aljzatlemezen | 19 | m |  |  | 0 | 0
Acél Z profl elhelyezése a vasbeton aljzatlemezen, dübelezéssel, 3mm vtg. horganyzott acéllemezből, diafragmákkal, 100 x 480 x 150mm hajlítási méretekel, ksz: 73cm, külső falak mentén
06 | 01 | Összesen | Lakatosmunkák | [5 empty] | 0
07 |  | Fejezet | Esztrichmunkák
Mellékszolgáltatások
Szükséges mellékteljesítés, külön nem számolható el.
Alapzat tisztítása
Az olyan szennyeződések tisztára seprése, mint a habarcsmaradványok, gipszmaradványok, por és épitkezési hulladék stb, beleértve a szemét elszállítását.
Az építkezési hulladék a megbízott tulajdonába megy át és a vonatkozó érvényes előírások szerint kell eltávolítani.
Felfejtő vágások
Az ajtók területén, valamint az építésvezetőség adatai alapján a még friss esztrichet esztrichsimító kanállal fel kell fejteni.
07 | 01 | Alfejezet | Szigetelések
07 | 01 | 01 | Talajnedvesség elleni szigetelés vízszintes felületen | 18.7 | m2 |  |  | 0 | 0
Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg. VILLAS ELASTOVILL E-G4/FK bitumenes szigetelőlemezzel SIPLAST PRIMER® Speed SBS kellősítéssel,
Talajnedvesség elleni szigetelés 1rtg. 4 mm vtg. MAPEI POLYGLASS TREND HS APP modifikált bitumenes vízszigetelő lemezzel; 1 rtg. MAPEI POLYPRIMER hideg bitumenmáz kellősítéssel,
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
beleértve a szükség szerinti átlapolásokat, a falazatok alatti túlnyújtásokta, a külső fal mentén 15cm túlnyújtás és függőleges lehajtást
Pozíció: úsztatott padló rétegrendek földszinten
07 | 01 | 02 | Talajnedvesség elleni szigetelés függőleges felületen | 24.31 | m2 |  |  | 0 | 0
Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg. VILLAS ELASTOVILL E-G4/FK bitumenes szigetelőlemezzel SIPLAST PRIMER® Speed SBS kellősítéssel, külső lábazati falon,
Talajnedvesség elleni szigetelés 1rtg. 4 mm vtg. MAPEI POLYGLASS TREND HS APP modifikált bitumenes vízszigetelő lemezzel; 1 rtg. MAPEI POLYPRIMER hideg bitumenmáz kellősítéssel,
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
07 | 01 | 03 | Hőszigetelés (EPS)
Egyrétegű hőszigetelés szakszerű lerakása egyenletes alapozásra. A környező építőelemekhez történő csatlakozásokat külön díjazás nélkül ki kell alakítani. A köztes tereket szabad perlit granulátummal (típus "estroperl" kell teljes fugásan kitölteni.
Anyag:
Expandált polisztirol keményhab
Típus: AT - N 100
Gyártmány: AUSTROTHERM
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
07 | 01 | 03.1 | 120mm vastagság - 0,00 sík padlószerkezetében | 17 | m2 |  |  | 0 | 0
07 | 01 | 04 | Technológiai elválasztás | 17 | m2 |  |  | 0 | 0
Szabad PE fólia lerakása, >= 100 g / m2, mint technológiai elválasztás a hőszigetelés és az esztrich réteg között. Az illesztéseket minimum 10 cm átfedéssel kell elkészíteni és össze kell ragasztani.
Felfelé menő építőelemek esetében a fóliát minimum 5 cm-rel az esztrich felső éle felé kell húzni, és ott rögzíteni kell. A külső és belső sarkokat be kell vágni, és a vágási helyeket hagyományis ragasztószalaggal össze kell ragasztani.
A felső burkolatok lerakása előtt a fóliát le kell vágni. A leeső anyagokat előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.
Anyag:
MAPEI MAPEPLAN PE 016 fólia
07 | 01 | 05 | Szélszigetelő szalagok, d= 10 mm | 17.7 | m |  |  | 0 | 0
A szélszigetelő szalagokat a felfelé menő építőelemekre szakszerűen fel kell helyezni. A belső és külső sarkokon a szélszigetelő szalagokat hátulról kell berakni, és ezután gondosan helyre kell illeszteni. Az összes illesztést hagyományos ragasztószalaggal le kell ragasztani. A kilógó részek eltávolítását a felső réteg lerakása előtt el kell végezni.
Anyag:
zárt cellás polietilén hab,
pozíció: úsztatott padlók mentén körben
07 | 01 | 06 | Szegélyszigetelő szalagok, d= 8mm | 1 | m |  |  | 0 | 0
Szegélyszigetelő szalagok szakszerű elhelyezése ajtó és függönyfal szerkezetekhez. Az összes illesztést hagyományos ragasztószalaggal le kell ragasztani. A kilógó részek eltávolítását a felső réteg lerakása előtt el kell végezni.
Anyag:
Polyfoam, h/d= 80/8 mm
pozíció: ajtók és kül vagy beltéri függönyfalak mentén
07 | 01 | Összesen | Szigetelések | [5 empty] | 0
07 | 02 | Fejezet | Cement esztrich
07 | 02 | 01 | Úsztatott cement esztrich | 17 | m2 |  |  | 0 | 0
Úsztatott cement esztrich szakszerű lerakása hő- illetve hanszigetelésre. A felszínt egyenletesre simítva, készre tömítve és simítva kell elkészíteni. Felszín minden felső burkolatnak megfelel.
50mm vastag
Típus:
MAPEI TOPCEM PRONTO; LB-Rigips, Baumit stb.
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
07 | 02 | 02 | Esztrich - acélháló betét | 17 | m2 |  |  | 0 | 0
Acélháló, nyers / kezeletlen, mint esztrich vasváz a cement esztrich réteg felső harmadába beépítve. Az illesztéseknél minimum 10 cm átfedéssel lerakva. Drótháló szélesség: 10/10 cm, vasátmérő 4 mm. A tágulási fugák vagy a vágatok területén a vasvázat meg kell szakítani.
07 | 02 | 03 | Lejtés képzése, kiegészítésként | 0 | m2 |  |  | 0 | 0
Kiegészítés lejtés képzéséért pl. a mosdók és zuhanyozók területén. Ezeken a területeken az esztrichet 2%-os egyenletes lejtéssel kell lerakni.Az egységár átlag d= 10 mm / m2 anyagszükségletet tartalmaz.
Szigorúan ügyelni kell arra, hogy a DIN szerint szükséges d=45 minimum keresztmetszet a leggyengébb területeken is meglegyen.
07 | 02 | Összesen | Cement esztrich | [5 empty] | 0
07 | 03 | Alfejezet | Aljzatelőkészítés/ vízszigetelés
Előkészítő intézkedések / mellékteljesítések
Az építési előfeltételek ellenőrzése
A megbízottnak minimum 10 nappal a csempézési munkálatok megkezdése előtt ellenőriznie kell az alapot (fal- és padló felület) a méret toleranciákkal kapcsolatosan.
Erről kérés nélkül jegyzőkönyvet kell kiállítani, és az építésvezetőséggel együtt rögzíteni kell, hogy egyenlítik ki a méret pontatlanságokat.
Ugyancsak a csempék lerakésa előtt az ajtókereteket meg kell tisztítani a szennyeződésektől, legfőképpen a habarcs és vakolat maradványoktól.
Esztrich szélfelhajtások levágása
Esztrich szélfelhajtások levágása, a keletkezo hulladékanyagok eltávolításával
Cementesztrich tisztítása
Sepréssel porszívózással, a felületeken meglévo, tapadásgátló rétegek szükség esetén csiszolásos eltávolításáva, míg egy fektetés fogadására alkalmas aljzat nem keletkezik.
A keletkezo hulladék a vállalkozó tulajdona, szakszeru eltávolításáról gondoskodni kell.
Eltérés kiegyenlítése fal és padló felületeken
Eltérés kiegyenlítése, 5-15 mm, külső illetve belső felületen, mész - cement, gipsz vakolaton vagy cement esztrichen, hogy a ragasztott csempék derékszögű hálós fektetéséhez sík felületet tudjanak biztosítani.
A gyártó előírásait figyelembe kell venni.
Gyártmány:
MAPEI; LB Rigips
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
Fenti tételek szükséges mellékteljesítések, külön nem számolhatók el.
07 | 03 | 01 | Szigetelőhabarcs falfelületeken | 0 | m2 |  |  | 0 | 0
Világosszürke oldószermentes nagyon rugalmas folyékony vízszgetelő fólia, felület szigetelésére. Szállítás, és felhordás a fröccsenő víz által veszélyeztetett felületeken.
Felhordás min. 2 rétegben, egymást keresztező fektetési iránnyal, beleértve az aljzat oldószermentes diszperziós alapozását.
A szigetelést a gépészeti szerelvények elhelyezése előtt kell elvégezni, hogy a később hozzáférhetetlen helyek szakszerű szigetelése biztosítva legyen.
Egyéb tekintetben a gyártó beépítési utasításai betartandók.
pl. gyártmány: MAPEI v. azonos min.
Megajánlott termék:………………………….
07 | 03 | 02 | Szigetelőhabarcs padlófelületeken | 0 | m2 |  |  | 0 | 0
Kivitelezés az előző tételben leírtak szerint, de padlófelületeken történő beépítéssel.
07 | 03 | 03 | Csőáttörések tömítése | 2 | St/ db |  |  | 0 | 0
A tömítő gallér a csővezetékkel összekötendő, és a falhoz rögzítendő. Potenciális hibahelyeket habrccsal kitöltve el kell simítani.
A tömítő gallérhoz Sanoflex-szel kell csatlakoztatni a környező szigetelőhabarcsot és az itt szükséges üvegszövet-F betétet.
Anyagszükséglet: 1 ASO-tömítőgallér
kb. 0,1 kg/db Saniflex
kb. 0,1 m2/db Üvegszövet-F
pl. gyártmány:MAPEI v. azonos min.
Megajánlott termék:…………………………
07 |  | Összesen | Aljzatelőkészítés / vízszigetelés | [5 empty] | 0
07 | 04 | Alfejezet | Padlóburkolatok beltérben
Esztrich szélfelhajtások levágása
Esztrich szélfelhajtások levágása, a keletkező hulladékanyagok eltávolításával
Cementesztrich tisztítása
Sepréssel porszívózással, a felületeken meglévő, tapadásgátló rétegek szükség esetén csiszolásos eltávolításáva, míg egy fektetés fogadására alkalmas aljzat nem keletkezik.
A keletkező hulladék a vállalkozó tulajdona, szakszerű eltávolításáról gondoskodni kell.
Falfelületek kiegyenlítése
Belső térben csemperagasztóval mész-cement vagy gipszvakolaton, sík felület kiképzése céljából, ragasztott fali csempe fogadására.
A gyártó beépítési előírásait figyelembe kell venni.
pl. MAPEI gyártmány
Unifix-2K-csemperagsztó v. azonos min.
Megajánlott gyártmány:………………………
Magasságkiegyenlítés
Padlófelületek magasságkiefgyenlítése belső térben önterülő manyagadalékos folyékony glettanyaggal, a megengedetten felüli egyenetlenségek kiküszöbölésére.
A gyártó beépítési utasítása betartandók.
pl. gyártmány: MAPEI-folyékony glett 0-5 v. azonos min.
Megajánlott termék:…………………………..
Fenti tételek szükséges mellékteljesítések, külön nem számolhatók el.
07 | 04 | 01 | Padlólapburkolatok
Padlólapburkolatok derékszögű hálós fektetése cementesztrichre lapburkolat ragasztóval. Beleértve az aljzat szakszerű előkezelését
és a laphézagoknak a lap színéhez illő fugázását. A csatlakozási és mozgási hézagok méretpontosan alakítandók ki és nyitva tartandók.
Lapburkolatragasztó: Gyártmány: MAPEI v. azonos min.; a zuhanyzókban 2-komponensű ragasztóanyagot kell felhasználni.
Megajánlott termék:…………………………..
Fugázás: Gyártmány: MAPEI Fugakitöltő vagy ASO széles fugakitöltő a fugaszélesség függvényében, a zuhanyzóknál kétkomponensű fugázást kell alkalmazni.
Rugalmas tömítés: Tágulási fúgáknál és síkváltásoknál a fugával megegyező színben rugalmas tömítést kell alkalmazni
07 | 04 | 01.1 | - padlóburkolólap - 30x30 a porta minden helyiségében | 10.64 | m2 |  |  | 0 | 0
Pozíció: irodák, étkező, folyosó, porta, tárgyaló
Gyártmány: bármely tartós gres termék alkalmazása megengedett
Típus: szürke kő hatású - minta bemutatása alapján
vastagság: 8mm
30x30
Csúszásgátlás min. R10
Szín: középszürke
A tétel a Megbízóval történő előzetes konzultáció során véglegesítendő - szín, kivitel, pozíciók!
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
07 | 04 | 01.2 | - padlóburkolólap 30 x 30cm csúszásmentes | 2.28 | m2 |  |  | 0 | 0
Pozíció: mosdók, WC-k
Gyártmány: bármely tartós gres termék alkalmazása megengedett
Típus: szürke kő hatású - minta bemutatása alapján
vastagság: 8mm
30x30
Csúszásgátlás min. R11
Szín: középszürke
A tétel a Megbízóval történő előzetes konzultáció során véglegesítendő - szín, kivitel, pozíciók!
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
07 | 04 | 02 | Lábazati burkolólapok
Lábazati lapburkolat, h=10 cm, a padlólapokból méretre vágva, és vékony ágyazattal a falra ragasztva. Fugázás a lapburkolathoz illő színnel. A belső és külső sarkok gérbe vágással készítendők.
A lábazati lapok felső éle és a fal közzötti hézag teljes keresztmetszetben fugázóanyaggal kitöltendő majd korrekten letisztítandó
Gyártmány: mint a padlóburkolólap
07 | 04 | 02.1 | Lábazati burkolólapok 30x10 cm, .01.1 tételhez, a járólappal azonos anyag szín és minőség | 12.59 | fm |  |  | 0 | 0
Pozíció: porta
07 | 04 | 03 | Padlóösszefolyókhoz való igazítás | 0 | St/ db |  |  | 0 | 0
padlólapburkolatok padlóösszefolyókhoz való igazítása, beleértve a padlóösszefolyó elem magassági szintbeállítását is.
07 | 04 | 04 | Tartósan rugalmas fugaképzések | 38.79 | fm |  |  | 0 | 0
Tartósan rugalmas fugaképzések, beltérben. Fugalezárás minden vízszintes és függőleges fal- és padlócsatlakozáshoz valamint ajtócsatlakozásoknál, berendezési tárgyaknál.
Beleértve az előzetes felülettisztítást és fuga szükség szerinti háttérkitöltését zárt cellás műanyag habanyaggal.
A fuga színe a lapburkolat színéhez igazítandó.
Egyébként a gyártó beépítési előírásai tartandók be.
Fugaszélesség: 8-10 mm
pl. gyártmány: MAPEI v. azonos min.
Megajánlott termék:....................................
07 | 04 | Összesen | Padlóburkolatok beltérben | [5 empty] | 0
07 | 05 | Alfejezet | Csempeburkolatok
Csempeburkolatok
Zuhanyzókban, mosdókban, WC-kben, konyhasoroknál.
Vékony ragasztóba való fektetés rugalmas csemperagasztóval, az aljzatelőkezelést is beleértve
Csemperagasztó: MAPEI v. azonos min.
Egyébként a gyártó beépítési előírásai tartandók be.
Fugaszélesség: 3 mm
pl. gyártmány: MAPEI v. azonos min.
Fugázás: Gyártmány: MAPEI fugázó vagy ASO széles fugázó a fugakeresztmetszet függvényében
Tartósan ruglamas fugaképzést kell alkalmazni a következő helyeken: függőleges és vízszintes fal- és padlócsatlakozáshoz, ajtótokhoz való csatlakoztatásoknál, porcelán armatúrák falcsatlakozásánál
A fuga színe a lapburkolat színéhez igazítandó.
Csempeburkolat magassága az ajtó szemöldökig számolva (2,13m-ig)
07 | 05 | 01 | -Falicsempe 50x20cm; (vagy 60x30cm) | 15.08 | m2 |  |  | 0 | 0
fényes felülettel a megbízó választása szerint
Gyártmány: Zalakerámia ZBK53001 Szín: fehér; fuga színe: a csempéhez illő.
07 | 05 | Összesen | Csempeburkolatok összesen | [5 empty] | 0
07 | 06 | Alfejezet | Beépített elemek és egyebek
07 | 06 | 01 | Lezáróprofil különböző padlóburkolatoknál | 0 | fm |  |  | 0 | 0
Szállítás és szakszerű beépítés; a profil alsó oldalának üres terei csemperagsztóval töltendők ki. Méretre vágás különböző hosszakban. A sarkokat, ahol vannak, pontosan gérbe vágva kell kivitelezni.
Profilmagasság: 10 mm
pl. gyártmány: SCHLÜTTER-Reno-A v. azonos min.
Megajánlott termék:...................................
07 | 06 | 02 | Külső saroksínek | 3 | fm |  |  | 0 | 0
Szállítás és szakszerű beépítés a vízszintes és függőleges sarkoknál;
A külső sarkokat sarok-kötőkkel kell kiképezni és az egységárba bele kell kalkulálni. A profilok színét a csempe színéhez kell igazítani, terv vagy az építésvezetés utasítása alapján.
Méretre szabás különböző hosszakra.
Profilmagasság: 8-10 mm
pl. gyártmány: SCHLÜTTER-Rondec v. azonos min.
Megajánlott termék:...................................
07 | 06 | 03 | Lábtörlőrács külső térben
Lábtörlőrács, horganyzott acél járórács, aljzatba betonozott horganyzott acél L-profil kerettel,
Típus: "Ferroste" járórács a következő méretekkel
07 | 06 | 03.1 | 1000 x 800 mm, bejáratnál | 1 | St/db |  |  | 0 | 0
07 | 06 | Összesen | BEÉPÍTETT ELEMEK ÉS EGYEBEK ÖSSZESEN | [5 empty] | 0
08 |  | Fejezet | Szerelt építés
08 | 01 | Alfejezet | Gipszkarton válaszfalak és burkolatok
08 | 01 |  | Megjegyzés
A következo tételekben szereplő gipszkarton munkák minden esetben rendszertartozék fém tartóvázzal, erősítő profilokkal, J-profilokkal, tömítésekkel, gipszkarton burkolólapokkal, burkolólapok csatlakozásainak üvegszövetes szakszerű elsimításával, és csiszolsásával, festésre előkészítve
a készre szereléshez szükséges összes rögzítő- és egyéb tartozék elemmel együtt kalkulálandók.
08 | 01 | 01 | AV (Acélbordás válaszfal), sz= 10 cm, dupla borítással, 2 x 12,5 mm GK-lappal | 5.7525 | m2 |  |  | 0 | 0
Horganyzott CW-állóprofilok szállítása és szerelése, sz= 50 mm, és kétoldali dupla (2x12,5 mm) gipszkarton építőlemez burkolat.
Profilok rögzítése a betonpadlóhoz/betonfödémhez/aljzathoz/falhoz a szükséges rögzítő elemekkel együtt.
Az elektomos vezetékek, épületgépészeti vezetékek helyének hihagyása, beépítése valamint a lapok méretre vágása az egységárban szerpelnek, ezekért külön térítés nem jár.
Az első réteg gipszkarton fúgáit ki kell tölteni, a második réteg fúgáit és csavarfejeit glettelni és csiszolni kell- előkészítve a későbbi festésre.
Egyébként a gyártó szerelési előírásai érvényesek.
Profilvastagság: v= 50 mm
Burkolás: 2 x 12,5 mm GK-lap
Falvastagság: v= 12,5cm
Belmagasság: 3,45 m
Gyártmány: Rigips
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
08 | 01 | 02 | Vázas gipszkarton falak hangszigetelése | 5.7525 | m2 |  |  | 0 | 0
Kasírozatlan, ásványgyapot anyagú hőszigetelő paplanok szállítása és beépítése egy rétegben, csúszásmentesen az acélbordás falszerkezetbe.
A szigetelés folytonos, a bordaközöket teljesen kitöltő beépítése, a szükséges méretre vágásokkal és beigazítással.
Tűzvédelem:
F 30-A a DIN 4102 2.rész szerint
Szigetelő rétegek vastagsága:
v= 75 mm
Gyártmány: Isover akusto
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
08 | 01 | 03 | Ajtó-, ablaknyílások | 6 | St/db |  |  | 0 | 0
Ajtónyílások képzése gipszkarton falban, mindkét oldalon dupla réteggel. Oldalsó vázprofilok és az áthidaló hosszú lyukú profilokkal megerosített. UA proofilokkal
Falvastagság: d= 100 mm
Gyártmány: Rigips
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
08 | 01 | 04 | Előtétfal, egy oldali falburkolat v= 75-200 mm
Előtétfalak a gépészeti vezetékek és egyéb szerkezetek eltakarására, továbbá külső szerelt fal belső oldali elburkolása, 50mm vtg. Közetgapot hőszigeteléssel.
Előtétfalak a gépészeti vezetékek és egyéb szerkezetek eltakarására, továbbá külső szerelt fal belső oldali elburkolása
Horganyzott CW-állóprofilok szállítása és szerelése, sz= 75 mm, és egyoldali dupla (2x12,5 mm) gipszkarton építőlemez burkolat.
Profilok rögzítése a betonpadlóhoz/betonfödémhez/ aljzathoz /falhoz a szükséges rögzítő elemekkel együtt.
Az elektomos vezetékek, épületgépészeti vezetékek helyének hihagyása, beépítése valamint a lapok méretre vágása az egységárban szerpelnek, ezekért külön térítés nem jár.
Az első réteg gipszkarton fúgáit ki kell tölteni, a második réteg fúgáit és csavarfejeit glettelni és csiszolni kell- előkészítve a későbbi festésre.
Egyébként a gyártó szerelési előírásai érvényesek.
Profilvastagság: v=50-75 mm
Burkolás: 2 x 12,5 mm GK-lap
Falvastagság: v= 75-200 mm
Belmagasság: kb. 2,65-3,60 m
Gyártmány: Rigips
Pozíciók:
|  | 04.1 | 200mm vtg. belső oldali gipszkarton elburkolás a külső szendvicspanel falak mentén | 40.6625 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | 04.2 | előtétfalak gépészeti berendezések számára | 4 | m2 |  |  | 0 | 0
08 | 01 | 05 | Felár a másodig réteg burkolat impregnált gipszkartonból (v= 1 x 12,5 mm) való kivitelezéséért. | 15.95 | m2 |  |  | 0 | 0
Felár a másodig réteg burkolat impregnált gipszkartonból való kivitelezéséért a vizes helyigégekben. Glettelés impregnált glettelőanyaggal.
Burkolat: 1 x 12,5 mm GK-lap
Gyártmány: Rigips
Profilok
08 | 01 | 06 | Sarokvédő profilok | 21.4 | fm |  |  | 0 | 0
Horganyzott élvédőprofil gipszkartonfalakhoz- és gipszkarton burkolatokhoz, szállítás, beépítés, festés fogadására alkalmas glettelés.
Gyártmány: PROTEKTOR
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
08 | 01 | 07 | Falmegerősítés CW-profilokkal | 2 | fm |  |  | 0 | 0
Falmegerősítés CW-50 profilokkal könnyű terhek számára mint pl. mosdók, konyhaszekrények, stb.
Méretre szabás különböző hosszakra és a válaszfalakba, a szüséges rögzítő anyagokkal való beépítés.
Falvastagság: d= 50 mm
Gyártmány: Rigips
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
08 | 01 | Összesen | Gipszkarton válaszfalak összesen | [5 empty] | 0
08 | 02 | Alfejezet | Kazettás álmennyezet
08 | 02 | 01 | Kazettás álmennyezet, befüggesztve, vezetősínrendszer látható | 12.92 | m2 |  |  | 0 | 0
Kazettás befüggesztett látható vezetősínrendszerű álmennyezet szállítása és szerelése.
A trapézlemez födémbe csavarozott gyorsfüggesztőkkel történő szakszerű befüggesztés.
Széleken körbefutó L-profil 24x24 mm, és rendszersinek, sz= 15 mm fehér lakkozott.
Ásványgyapot kazetták, sz=15 mm fehér színben.
Az álmenny. hálókiosztása:60,0x60,0cm
Befüggesztés mértéke: max. 50-85 cm
Födém alsó sík a kész Pv. felett kb. 3,64 m, változó
Akusztikus ásványgyapot kazetták:
THERMATEX - ALPHA
Gyártányrendszer: AMF
Tartószerkezet profil: SK 15 (látszóbordás)
A lámpák, gépészeti elemek beépítésével való koordinációt az egységár tartalmazza.
Az elemek szükség szerinti méretre szabását az egységár tartalmazza.
08 | 02 | 02 | Kerek lyukak készítése beépített lámpák számára | 3 | Stk. |  |  | 0 | 0
Kerek lyukak készítése beépített lámpák számára, minden szükséges kiegészítő függesztővel és erősítéssel.
Méret: kb. 25 cm átmérőjű
08 | 03 | Összesen | Kazettás álmennyezet összesen | [5 empty] | 0
09 |  | Fejezet | Festő- és mázolómunkák
09 | 01 | Alfejezet | Belső festés
09 | 01 | 01 | Mélyalapozó-festés gipszkarton felületeken
Mélyalapozó festés felhordása minden glettelt fal- és mennyezetfelületen a diszperziós festés felhordása előtti előkészítésként.
gyártmány: Caparol Tiefgrund v. azonos min.
09 | 01 | 01.1 | Mélyalapozó-festés gipszkarton felületeken | 47.521 | m2 |  |  | 0 | 0
09 | 01 | 02 | Gipszkarton felületek festése
Teljesen fedő kétrétegű festés gipszkarton felületeken, akril-diszperziós beltéri festékkel. Mosásálló, matt, emisszió- és oldószermentes, higiéniailag ártalmatlan anyaggal.
Szín: fehér
gyártmány: Caparol Deckweiss Top v. azonos min.
09 | 01 | 02.1 | Gipszkarton felületek festése | 47.521 | m2 |  |  | 0 | 0
09 | 01 | Összesen | Belső festés összesen | [5 empty] | 0
09 | 02 | Alfejezet | Belső mázolás
09 | 02 | 01 | Acéltokok mázolása | 1.56 | m2 |  |  | 0 | 0
Teljesen fedő mázolás acéltokokon a megrendelő által választott RAL színben. A szennyeződések a teljes felületről eltávolítandók. A felületi egyenetlenségek előzetesen acélhoz alkalmas kittel kiegyenlítendők.
Alapmázolás korrózióvádőszerrel, közbenső- és fedőmázolás Alkydgyanta alapú festékkel. A horganyzott fémfelületeket az alapozó mázolástól meg kell tisztítani és fertőtlenítő szerrel le kell mosni.
gyártmány: TRILAK avgy más alkalmas termék
09 | 02 | 02 | Szögacélok és kisebb acélelemek mázolása | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
A főtételben leírtak szerint.
gyártmány: TRILAK avgy más alkalmas termék
09 | 02 | 02 | Porta vázszerkezet mázolása | 33.7548 | m2 |  |  | 0 | 0
A főtételben leírtak szerint.
gyártmány: TRILAK avgy más alkalmas termék
HEA180 fő váz + 100/100 zártszelvények
horganyzott acélvázra alapozó + fedő máz
09 | 02 | Összesen | Belső mázolás összesen | [5 empty] | 0
09 | 03 | Alfejezet | Külső mázolás
09 | 03 | 01 | Acélfelületek mázolása | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
Teljesen fedő mázolás különböző acél felületeken az építtető által választott RAL színben. A szennyeződések teljes felületen eltávolítandók. A felületi egyenetlenségeket acélfelülethez alkalmas glettanyaggal előzetesen ki kell egyenlíteni.
Alapmázolás korrózióvédőszerrel, közbenső- és fedőmázolás Alkydgyanta alapú festékkel. A horganyzott fémfelületeket az alapozó mázolástól meg kell tisztítani és fertőtlenítő szerrel le kell mosni.
Rozsadamentesítés
Alapmázolás
Fedőmázolás
gyártmány: TRILAK
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
09 | 03 | Összesen | Külső mázolás összesen | [5 empty] | 0