## KV-4.3 Középfesz
Fejezet | Alfe-jezet | tétel | Leírás | mennyiség | egység | anyag egys.ár HUF | munkadíj egys.ár HUF | összes egys.ár HUF | ár összesen HUF
A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
|  | KV-4.3 | KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ RENDSZEREK KIVITELEZÉSI MUNKÁI
01 |  | Fejezet | 22 kV-os Mérő és Kapcsoló állomás (KTW-K4) | [5 empty] | 0
02 |  | Fejezet | 22/0,4 kV-os BHTR transzformátor állomás (KTW-1600) | [5 empty] | 0
03 |  | Fejezet | 22 kV-os méretlen földkábel kapcsolóállomásig | [5 empty] | 0
04 |  | Fejezet | 22 kV-os földkábel kapcsolóállomás BHTR között | [5 empty] | 0
05 |  | Fejezet | 22 kV-os földkábel BHTR és daru 1 között | [5 empty] | 0
06 |  | Fejezet | 22 kV-os földkábel BHTR és daru 2 között | [5 empty] | 0
|  | KV-4.3 | KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ RENDSZEREK - összesen: | [5 empty] | 0
TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK
Az alternatív tételek cellái kék színűek. Azok esetében csak az egységárak kitöltendők, és az összegzésbe nem kell beszámítani.
Az építés helyszíne
A kivitelezés helye: Szeged, Kotányi János köz 8. Közúton egyszerűen megközelíthető.
Az ajánlatadás előtt célszerű a helyszín megtekintése. Projektfelelős: Talent-Plan Kft.
Általános megjegyzések:
A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
A villamos munkák esetében minden esetben komplett működőképes rendszert kell elkészíteni. Az ahhoz szükséges járulékos függesztő, rögzítő, tömítő, és kiegésztő ellemek anyag és munkaköltségét teljes körűen meg kell ajánlani.
A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása.
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
Esetleges anyagszállítássalkapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
Minden szükséges kitűzési munka.
Az építés helyszínén kitermelt és az az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
A földmunkatételek egységárait a geometriailag mérhető térfogatokkal kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
Fenti követelményket az egységárkalkulációnál fegyelembe kell venni.
01 |  | Fejezet | 22 kV-os Mérő és Kapcsoló állomás (KTW-K4)
01 |  | 01 | KTW-K4 típusú betonházas kapcsolóállomás kompletten telepítve, beüzemelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | 02 | Schneider Electric SM DMVL-A, GBC-B, DMVL-S 22 kV-os KÖF kapcsolóberendezés mérőmezővel, teljesítményhez illesztett áram- és feszültségváltókkal telepítve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
01 |  | 03 | Nagy fogyasztói mérés kialakítása (ARKO 57) | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | 04 | Mérési pont áthelyezés | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | 05 | Keretföldelés kialakítás | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | 06 | Szállítás, telepítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | 07 | ÉV mérés, jegyzőkönyvi rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | 08 | Föld.ellenállás mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | 09 | Kapcsolóállomás első felülvizsgálata, beüzemelés | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | 10 | Geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 |  | Össz. | 22 kV-os Mérő és Kapcsoló állomás (KTW-K4) | [5 empty] | 0
02 |  | Fejezet | 22/0,4 kV-os BHTR transzformátor állomás (KTW-1600)
02 |  | 01 | KTW-1600 típusú betonházas kapcsolóállomás kompletten telepítve | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | 02 | Siemens Tuetic olajszigatelésű 22/0,4 kV-os 1600 kVA-es transzformátor védelemmel, helyszínre szállítva, bedaruzva | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | 03 | Schneider Electric 4 mezős RM NE-IBBB 22 kV-os KÖF kapcsolóberendezés telepítve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
02 |  | 04 | KEB-1600 elosztó alapmodul 8 áramkörös 8xNH2 (400A) Schneider INS 1600 főkapcsoló készülékkel segédüzemmel 0,4 kV-os elosztóberendezés | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | 05 | Keretföldelés kialakítás | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | 06 | Szállítás, telepítés | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | 07 | ÉV mérés, jegyzőkönyvi rögzítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | 08 | Föld.ellenállás mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | 09 | Transzformátorállomás első felülvizsgálata, beüzemelés | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | 10 | Geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
02 |  | Össz. | 22/0,4 kV-os BHTR transzformátor állomás (KTW-1600) | [5 empty] | 0
03 |  | Fejezet | 22 kV-os méretlen földkábel kapcsolóállomásig
03 |  | 01 | NA2XS(F)2Y 1x240mm2 típ. 22kV-os földkábel | 120 | m |  |  | 0 | 0
03 |  | 02 | 22kV-os dugaszolható kábelvégelzáró 630A SF6 készülékhez 3x1x240 mm2 kábelhez | 6 | db |  |  | 0 | 0
03 |  | 03 | 22kV-os földkábel fektetése kábelárokba, védőcsőbe,tartószerkezetre | 10 | fm |  |  | 0 | 0
03 |  | 04 | Kábelárok ásás és visszatöltés 0,8x0,4 m Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig, Kábeljelző szalag elhelyezése | 10 | fm |  |  | 0 | 0
03 |  | 05 | átm. 110mm-es flexilis védőcső fektetése földárokba | 12 | fm |  |  | 0 | 0
03 |  | 06 | 22kV-os földkábel alapdianosztika, mérési jegyzőkönyv | 1 | db |  |  | 0 | 0
03 |  | 07 | Geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
03 |  | Össz. | 22 kV-os méretlen földkábel kapcsolóállomásig | [5 empty] | 0
04 |  | Fejezet | 22 kV-os földkábel kapcsolóállomás BHTR között
04 |  | 01 | NA2XS(F)2Y 1x240mm2 típ. 22kV-os földkábel | 555 | m |  |  | 0 | 0
04 |  | 02 | 22kV-os dugaszolható kábelvégelzáró 630A SF6 készülékhez 3x1x240 mm2 kábelhez | 6 | db |  |  | 0 | 0
04 |  | 03 | 22kV-os földkábel fektetése kábelárokba, védőcsőbe,tartószerkezetre | 175 | fm |  |  | 0 | 0
04 |  | 04 | Kábelárok ásás és visszatöltés 0,8x0,4 m Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig, Kábeljelző szalag elhelyezése | 175 | fm |  |  | 0 | 0
04 |  | 05 | átm. 110mm-es védőcső fektetése földárokba | 525 | fm |  |  | 0 | 0
04 |  | 06 | átm. 110mm-es flexilis védőcső fektetése földárokba | 12 | fm |  |  | 0 | 0
04 |  | 07 | Szerelő, irányváltó akna és telepítése | 2 | db |  |  | 0 | 0
04 |  | 08 | Útátfúrás irányított fúrással 3x110-es védőcsővel | 15 | fm |  |  | 0 | 0
04 |  | 09 | 22kV-os földkábel alapdianosztika, mérési jegyzőkönyv | 1 | db |  |  | 0 | 0
04 |  | 10 | Geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
04 |  | Össz. | 22 kV-os földkábel kapcsolóállomás BHTR között | [5 empty] | 0
05 |  | Fejezet | 22 kV-os földkábel BHTR és daru 1 között
05 |  | 01 | NA2XS(F)2Y 1x95mm2 típ. 22kV-os földkábel | 864 | m |  |  | 0 | 0
05 |  | 02 | 22kV-os dugaszolható kábelvégelzáró 630A SF6 készülékhez 3x1x95 mm2 kábelhez | 6 | db |  |  | 0 | 0
05 |  | 03 | 22kV-os földkábel fektetése kábelárokba, védőcsőbe,tartószerkezetre | 273 | fm |  |  | 0 | 0
05 |  | 04 | Kábelárok ásás és visszatöltés 0,8x0,4 m Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig, Kábeljelző szalag elhelyezése | 273 | fm |  |  | 0 | 0
05 |  | 05 | átm. 160mm-es védőcső fektetése földárokba | 273 | fm |  |  | 0 | 0
05 |  | 06 | átm. 110mm-es flexilis védőcső fektetése földárokba | 4 | fm |  |  | 0 | 0
05 |  | 07 | Szerelő, irányváltó akna és telepítése | 6 | db |  |  | 0 | 0
05 |  | 08 | Iparvágány keresztezé irányított sajtolással 200-as vascsővel | 25 | fm |  |  | 0 | 0
05 |  | 09 | 22kV-os földkábel alapdianosztika, mérési jegyzőkönyv | 1 | db |  |  | 0 | 0
05 |  | 10 | Geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
05 |  | Össz. | 22 kV-os földkábel BHTR és daru 1 között | [5 empty] | 0
06 |  | Fejezet | 22 kV-os földkábel BHTR és daru 2 között
06 |  | 01 | NA2XS(F)2Y 1x95mm2 típ. 22kV-os földkábel | 864 | m |  |  | 0 | 0
06 |  | 02 | 22kV-os dugaszolható kábelvégelzáró 630A SF6 készülékhez 3x1x95 mm2 kábelhez | 6 | db |  |  | 0 | 0
06 |  | 03 | 22kV-os földkábel fektetése kábelárokba, védőcsőbe,tartószerkezetre | 273 | fm |  |  | 0 | 0
06 |  | 04 | Kábelárok ásás és visszatöltés 0,8x0,4 m Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig, Kábeljelző szalag elhelyezése | 273 | fm |  |  | 0 | 0
06 |  | 05 | átm. 160mm-es védőcső fektetése földárokba | 273 | fm |  |  | 0 | 0
06 |  | 06 | átm. 110mm-es flexilis védőcső fektetése földárokba | 4 | fm |  |  | 0 | 0
06 |  | 07 | Szerelő, irányváltó akna és telepítése | 6 | db |  |  | 0 | 0
06 |  | 08 | Iparvágány keresztezé irányított sajtolással 200-as vascsővel | 25 | fm |  |  | 0 | 0
06 |  | 09 | 22kV-os földkábel alapdianosztika, mérési jegyzőkönyv | 1 | db |  |  | 0 | 0
06 |  | 10 | Geodéziai bemérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
06 |  | Össz. | 22 kV-os földkábel BHTR és daru 2 között | [5 empty] | 0