## Metrans Szeged védőtető
Fejezet | Alfejezet | tétel | Leírás | mennyiség | egység | anyag egys.ár HUF | munkadíj egys.ár HUF | összes egys.ár HUF | ár összesen HUF
KV-2.2 |  |  | VÉDŐTETŐ - Építési munkák | [5 empty] | A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
|  |  | ÖSSZESÍTÉS | [5 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
KV-2.2 |  |  | Építőmesteri munkák
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés | [5 empty] | 0
02 |  | Fejezet | Szerelt külső fal | [5 empty] | 0
03 |  | Fejezet | Tetőszigetelési munkák | [5 empty] | 0
04 |  | Fejezet | Festő- és mázolómunkák | [5 empty] | 0
össz. |  | KV-2.2 | Védőtető építőmesteri munkái összesen: | [5 empty] | 0
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés | [5 empty] | 0
01 | 01 | Alfejezet | Földmunka | [5 empty] | 0
01 | 02 | Alfejezet | Alapozás | [5 empty] | 0
01 | 03 | Alfejezet | Acélszerkezetek | [5 empty] | 0
02 |  | Fejezet | Szerelt külső fal | [5 empty] | 0
02 | 01 | Alfejezet | Szerelt külső lemezburkolat | [5 empty] | 0
03 |  | Fejezet | Tetőszigetelési munkák | [5 empty] | 0
03 | 01 | Alfejezet | Tetőfedés | [5 empty] | 0
03 | 02 | Alfejezet | Attikalefedések és egyéb tetőelemek | [5 empty] | 0
04 |  | Fejezet | Festő- és mázolómunkák | [5 empty] | 0
04 | 01 | Alfejezet | Külső mázolás | [5 empty] | 0
össz. KV-2.2 |  |  | Építőmesteri munkák összesen: | [5 empty] | 0
TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK
Az ajánlatot ugyanebben a szövegoszlopos fájlban kell leadni. A fájlnak csakis a G÷H oszlopaiba szabad az árakat beírni. A fájl szövegezésén, mennyiségein stb. változtatni tilos. Különösen vonatkozik ez a sorok számára és elhelyezkedésére.
Az alternatív tételek cellái kék színűek. Itt csak az egységárak kitöltendők, és az összegzésbe nem kell beszámítani.
Az építés helyszíne
A kivitelezés helye: 6728 SZEGED, Kotányi János köz 8. Közúton egyszerűen megközelíthető.
Az ajánlatadás előtt célszerű a helyszín megtekintése. Projektfelelős: Talent-Plan Kft.
Általános megjegyzések:
A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
A szerkezetépítési és szakipari munkák esetében minden esetben komplett működőképes rendszert kell elkészíteni. Az ahhoz szükséges járulékos függesztő, rögzítő, tömítő, és kiegésztő ellemek anyag és munkaköltségét teljes körűen meg kell ajánlani.
A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása.
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
Esetleges anyagszállítássalkapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
Minden szükséges kitűzési munka.
Az építés helyszínén kitermelt és az az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
Fenti körülmények az egységárkalkulációnál fegyelembe veendők.
A földmunkatételek egységárait a geometriailag mérhető térfogatokkal kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
Szerelt, fektetett burkolatok, szigetelések ill. bármely szerelési munkák esetén a rögzítőelemek belekalkulálandók az egységárba. A rögzítőelemek megfelelő megválasztása a kivitelező felelőssége (kivéve tartószerkezetek).
Az épület és az építési terület állandó és végleges takarítása. Minden épületszerkezet és épülettechnikai berendezés átadás előtti tisztítása és portalanítása.
Monolit és előregyártott vb. szerkezetek betonacél mennyisége előzetesen számolt ill. becsült értékekkel szerepel.
A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
Például betonozási munkáknál: távtartók elhelyezése, áttörések bezsaluzása, vasszerelési segédanyagok, beton vibrálása,
próbakockák öntése és minősítése, frissbeton védőtakarása, beton utógondozása stb.
01 |  | Fejezet | Szerkezetépítés
01 | 01 | Alfejezet | Földmunkák
01 | 01 | M | Megjegyzések
A jelen kiírás kiindulási pontja: a felső talajrétegek el vannak távolítva, és a terület az alapozási síkig rendezve van (l. a durva tereprendezésnél kiírva, KV-01). Ennek a síkja kb. 80,5mBf.
A mennyiségelésben azt feltételeztük, hogy az alapozás a durva tereprendezé szintjéről készül.
01 | 01 | 01 | Geodéziai kitűzés | 1 | átny |  |  | 0 | 0
Az épület rasztereinek a kitűzése, a kitűzött pontok rögzítése és megőrzése a szerkezetépítés végéig; valamint a magassági nullpont kitűzése az építkezés végéig.
01 | 01 | 02 | Pilléralapok földkiemelése | 0 | m3 |  |  | 0 | 0
A mennyiség 0, mert a durva tereprendezés szinjén készülnek zsaluzva az alaptestek; utólagos földvisszatöltéssel.
Pontalapok földkiemelése a vb. tömbalapok számára, gépi erővel.
Az alapgödör oldalfalát és alsó síkját, amennyiben ez szükséges, részben kézi erővel kell előírt formájúra készíteni.
A kiemelt anyagot oldalt, a későbbi újrafelhasználásra (ha ez lehetséges) vagy elszállításra előkészítve deponálni. Szállítási távolság kb. 200 m.
01 | 01 | 03 | Földvisszatöltés | 300 | m3 |  |  | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, alaptestek, talpgerendák és földalatti műtárgyak mellé, rétegenkénti tömörítéssel (Tr-gamma=95%), beleértve az építéshelyszíni (telken belüli) anyagmozgatást, helyi anyagból.
A védőtető alatt átfut az útpályaszerkezet.
01 | 01 | Összegzés | Földmunka összesen | [5 empty] | 0
01 | 02 | Alfejezet | Alapozási munkák
01 | 02 | 01 | Beton pontalapok | 23.184 | m3 |  |  | 0 | 0
Vasalatlan beton pontalapok készítése a vb. pilléralapok alatt, szulfátálló cementből készült betonnal.
betonminőség: C12/15-32-X0 szulfátálló cementtel
01 | 02 | 02 | Vasbeton pilléralapok
Vasbeton pilléralapok készítése vasalással, zsaluzással, lehorgonyzó elemek elhelyezésvel. Vasalás elhelyezése a statikus terv szerint.
01 | 02 | 02.1 | betonminőség: C25/30-24-XC2 | 24.336 | m3 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 02.2 | betonacél B500B | 2 | t |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 02.3 | zsaluzás | 61.44 | m2 |  |  | 0 | 0
01 | 02 | 03 | Lehorgonyzó elemek elhelyezése | 8 | db |  |  | 0 | 0
Lehorgonyzó elemek elhelyzése a vasalás közé, geodéziai kitűzés után 5mm-en belüli pontossággal, a lehorg. elemek elmozdulás elleni rögzítésével.
A lehorgonyzóelemek gyártását ld. az acélszerkezeteknél kiírva.
01 | 02 | 04 | Földelés | 0 | t |  |  | 0 | 0
A földelés kiírását a villamos költségvetés tartalmazza.
01 | 02 | Összegzés | Alapozási munkák összesen | [5 empty] | 0
01 | 03 | Alfejezet | Acélszerkezetek
01 | 03 | M | Megjegyzések az acélszerkezetekhez
Az acélszerkezetek általában üzemben felhordott alapmázolással készünek, melyet az egységárakba bele kell számolni. Ettől eltérő korrózióvédelem (pl. tűzihorganyzás) külön feltüntetve.
A kapcsolatok elkészítéséhez szükséges teljes költséget - így a hegesztések és a kötőelemek költségét is - bele kell kalkulálni az egységárakba.
Anyagminőség: általánosan S235JR ill. S235JRG2 (régi A38-as osztály)
Varratminőségek: az igénybevételekből fakadó követelményekhez igazodóan; általában C-osztályú varratok MSZ EN ISO 5817:2008 szerint.
A kötőelemek minősége: általában 8.8 minőség (esetleges 10.9-es NF-csavarok mindig egyedileg a pozíciókban megadva). 5.6 minőség csak alárendelt helyeken megengedett. Dűbelezés az előregyártott vb. szerkezetekhez: HILTI HSA, különleges igény esetén HILTI HVU (vagy ezzel egyenértékű termék - pl. FISCHER).
Helyszíni szerelés után a sérült alapmázolást ki kell javítani. A fedőmázolást l. külön fejezetben kiírva.
01 | 03 | 01 | Védőtető acélszerkezete
Védőtető acéltartónak a gyártása, szállítása és szerelése, tűzihorganyzott kivitelben, helyszíni csavarozott kapcsolatokkal.
01 | 03 | 01.1 | RHS200x5 szelvényű oszlopok | 2 | t |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 01.2 | HEA240 ill. HEA260 szelvényá főtartók | 3.5 | t |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 01.3 | N90x4 zártszelvényű ill. D20 köracél szelvényű andráskereszt merevítés | 0.73 | t |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 01.4 | burkolókeretek vékonyfalú híd. hajlított szelvényekből (pl. N80x4, U80/50x3) | 1.2 | t |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 02 | Z-szelvényű szelemenek
Acél szelemenek beemelése és elhelyezése, csavaros kapcsolattal rögzítve, LINDAB vagy vele ekv. Z- és C-gerendázattal, horganyzott kivitelben.
Minden kiegészítő acélelemmel és rögzítőelemmel, alapmázolt kivitelben, S235JR min. acélból.
01 | 03 | 02.1 | LINDAB Z220 v=3,0 mm horganyzott szelvényből (vagy vele egyenértékű más termék) | 129 | fm |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 02.2 | LINDAB Z220 v=2,5 mm horganyzott szelvényből | 103.2 | fm |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 02.3 | acélszelvényekből, horganyozva | 0.03 | t |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 03 | Lehorgonyzó szerelvények | 8 | db |  |  | 0 | 0
Lehorgonyzó szerelvények gyártása 8.8 min. M20-as Hilti vagy Fischer gyártmányú, 1,0m hosszú menetes szárból, a helyszínre leszállítva. 1db lehorg. szerelvény az alábbiakból áll: - 8db 900mm hosszú M20-8.8 menetes szár - 32db M20 anya - 32db M20 alátét - 2/5/20mm vastag laposacélok, egy lehorg. elemhez 20kg Az elhelyezést és beépítést ld. az alapozásoknál kiírva.
01 | 03 | 04 | Pillérek aláöntése | 8 | db |  |  | 0 | 0
A pillérek talplemezének az aláöntése Mapei MAPEFILL R zsugorodáskompenzált kiöntőhabarccsal, kb. 4cm vastagságban, kb. 8dm3/pillér térfogattal. (A 8dm3 térfogat kb. 3/4 25kg-os zsákból keverhető ki.)
01 | 03 | 05 | Pillértalp lekenése bit. emulzióval | 8 | db |  |  | 0 | 0
A pillértalp és a körszelvény lekenése a terepszint alatt Bonobith-HS bitumenes emulzióval, 8 helyen, 0,5m2/pillér mennyiséggel.
01 | 03 | 06 | Pillérfej szilikonos vízzárása | 8 | db |  |  | 0 | 0
A pillér fejlemezen szilikonos vízzárás létesítése Mapei Mapeflux PU 45 FT tartósan rugalmas masszával, hogy a főtartó felfekvése alatt ne tudjon víz bejutni a pillér belsejébe (a horganyzófuraton át). A pillér fejlemezét és a főtartó alját kell bevonni a horganyzólyuk körül; kb. 1/4 tubus szilikonnal.
01 | 03 | 07 | Trapézlemez, bádogozások | 0 | db |  |  | 0 | 0
A burkolati rendszer kiírását ld. más fejezetekben.
01 | 03 | Összegzés | Acélszerkezetek összesen | [5 empty] | 0
02 |  | Fejezet | Külső szerelt homlokzatburkolat
02 | 01 | Alfejezet | Szerelt külső lemezburkolat
02 | 01 | 01 | Homlokzati szinusz hullámlemez | 44 | m2 |  |  | 0 | 0
Homlokzati szinus hullámlemez burkolat vízszintesen fektetve, az acél háttérszerkezetre szerelve.
Horganyzott acél távtartó elemekre szerelt VMZ Sinus profil 18/76 0,80mm vtg.
Anyag: cink réz és titán ötvözettel; 0,80mm vtg.,
felület / szín: ANTHRA-ZINC (kb. azonos a RAL7016 antracittal)
vagy azzal azonos minőség pl. ArcelorMittal Sinus 18/76
A lemezek elhelyezése: kívülről az acél háttérszerkezetre történik. A lemezek rögzítése az acél hátérszerkeztekre nemesacél önmetsző csavarokkal, a csavarfejek alatt nemesacél-neoprén tömítéssel . Fekvő elrendezésben kell a paneleket beépíteni.
A felfekvés teljes hosszán, minden egyes panelvégződésnél a légzáróság érdekében kétoldalról öntapadó bitumen alapanyagú szalagot vagy compriband szalagot kell felragasztani. A panelhézagokat teljes egészében PIR habbal ki kell tölteni.
Felületként elszámolhatók a teljes homlokzati falak takaró burkolata.
02 | 01 | 02 | Szegélyező lemezek sinus hullámlemezhez | 1 | ált |  |  | 0 | 0
Minden jellegű speciális profil, rögzítőanyag, segédanyag, rovarháló, zajvédő és kontaktkorróziós fólia, profilkitöltő habanyag a részletképzésekhez szükséges anyagok, teljes körűen jelen tétel keretében építendők be
Többször élhajlított szegélyező profilok különböző hosszakkal és kiterített szélességekkel
takaró lemezek, függőleges és vízszintes sarkok, élek, szegélyezések.
Szükség szerinti látszó függőleges lizénák az elemvégeknél
egyéb, fel nem sorolt csatlakozási élek
lemezvastagság: 0,75mm
anyag: lakkbevonatolt acéllemez RAL 7016 antracit
02 | 01 | Összesen | Szerelt külső lemezburkolat összesen | [5 empty] | 0
03 |  | Fejezet | Tetőszigetelési munkák
03 | 01 | Alfejezet | Tetőfedés
03 | 01 | 01 | Trapézlemezfödém | 245 | m2 |  |  | 0 | 0
Védőtető
Arcelor Mittal Trapeza 35/207 T típusú, vagy vele egyenértékű 0,75 mm vtg. acél trapézlemezfödém, gyártó beépítési utasításai szerinti szereléssel. Szín: RAL 9002, bevonatrendszer: poliészter.
A trapézlemez gyári antikondenzációs páramentesítő filc bevonattal ellátva!
Fektetési rend: többtámaszú lemezként. Szelemenk tengelytávolsága: kb. 1,60m
Tartozék: a trapézlemez anyagával azonos aszimmetrikus peremező U-profil a födémszélek mentén
Elszámolható: a tervekről leolvasható lefedett geometriai mennyiség. A szükség szerinti oldalirányú és hosszirányú átlapolások miatti megrendelési többletet az egységárba bele kell kalkulálni.
A konzolos túlnyújtás miatt statikailag szükséges mennyiség elszámolható. Ezt a tétel mennyisége tartalmazza.
03 | 01 | 02 | Bádogszegélyezések élek mentén | 105 | fm |  |  | 0 | 0
Vonal menti vízzáró csatlakozások kialakítása többször élhajlított lemezekkel rögzítésekhez, attikacsatlakozásnál és a tető belső pereme mentén, többször élhajlított, 0,6mm vtg. Hga lakkbevonatolt lemezek ksz: 25cm
03 | 01 | 03 | Trapézhullámok vonalmenti szigetelése folytonosan beragasztott trapézhullámkitöltő műanyag habbal | 80 | fm |  |  | 0 | 0
Trapézhullámok vonalmenti szigetelése folytonosan beragasztott műanyag habbal, szükség szerint alulról vagy felülről beregasztva attikánél, vápacsatornáknál.
03 | 01 | Összesen | Tetőfedés összesen | [5 empty] | 0
03 | 02 | Alfejezet | Attikalefedések és egyéb tetőelemek
03 | 02 | 01 | Védőtető attikalefedése | 44.5 | fm |  |  | 0 | 0
Attikalefedés kétvízorros fallefedéssel, többször hajlított, horganyzott, bevonatolt, 0,75mm vtg. acéllemezből, max. 40 cm kiterített szélességgel, bevonatrendszer: Poliészter. Rögzítés: az attika acéllemezburkolatához egyik oldalon rögzítősávra hajlítva, másik oldalon szegecskapcsolattal.
Szín: RAL RAL 7016 antracit
03 | 02 | 02 | Vízelvezetés - vápacsatorna | 20 | fm |  |  | 0 | 0
Belső vízelvezető vápacsatorna. Többgszörösen élhajílított horganyzott acéllemezből.
3 mm vtg. acéllemezből kialakított önhordó vápacsatorna szerelése beépítése, kiterített szélesség: kb 100cm , 2 db lefolyócsonk csatlakozással / * 80 mm/
Az vápacsatornák tüzihorganyzott acéllemezből, beleértve élhajlításokta, toldásokat, végdarabokat, lefolyócsőcsonkokat stb. Komplett, vízhatlan készreszerelést, minden járulékos munkával és anyaggal.
Szín: RAL 9006
03 | 02 | 03 | Vízvető képzése vápacsatornához | 40 | fm |  |  | 0 | 0
Vízvető képzése vápacsatornához a vápa szélén. Többszörösen élhajlított horganyzott acéllemezből. 0,75mm vtg.
03 | 02 | 04 | Vízelvezetés - lefolyócsatorna | 10 | fm |  |  | 0 | 0
Acél oszlop mellett levezetett lakkbevonatolt lefolyócsővel. 80mm átmérőjű lefolyócső készül. Levezetés a tető két végén az oszlopok mellett, a szükséges kiegészítő elemekkel együtt. (csőbilincs, falrögíztő...)
A lefolyócsövek csapadékvíz elvezető rendszerbe való bekötésével. Terepszint felett elhelyezett tisztító idommal.
|  |  | Többlet acél lefolyócsatornát eltakaró szerkezet | 20 | fm |  |  | 0 | 0
Acél lefolyócsatornát eltakaró hajlított acéllemez burkolóelem statikus négyszög km.-ű acél oszlopra csavarozással 50cm-ként rögzített 1-1 db 30x3mm H=100mm-es bepatintott 1,05 mm vtg acéllemez burkolat, tüzihorganyzott gyári porszórt kivitel.
ksz: 400mm
Szín: RAL 9006
03 | 02 | 05 | A védőtető alsó vízvetője | 44.5 | fm |  |  | 0 | 0
Védőtető alsó vízvetője horgyanzott porszórt acéllemezből.
Anyag: acéllemez 0,75mm vtg., ksz. 18cm
Szín: RAL 7016 antracit
03 | 02 | 06 | Védőtető belső oldali acéllemez burkolata
|  |  | Védőtető belső oldali acéllemez burkolata 0,75mm vtg. horganyzott, lakkbevonatolt acéllemezből készül. Szín: RAL 7016 antracit | 11.8 | m2 |  |  | 0 | 0
03 | 02 | 07 | Biztonsági kikötő elemek | 20 | db |  |  | 0 | 0
Rozsdamentes acél biztonsági kikötő elemek a traépzlemez födémhez speciális rendszerdübellel rögzítve.
Szakszerű csatlakoztatás a tetőszigeteléshez.
Szerelés: a rendszer utasításait betartva.
Gyártmány: ABS-Lock
Tipus: ABS-Lock X-T-One
03 | 02 | 08 | Irodaépület -I- térlefedés közötti dilatációs átfedő elem | 20 | m |  |  | 0 | 0
A külön tételsorban kiírt, de a térlefedés mellett közvetlenül lévő irodaépület, s a jelen kiírásban szereplő térlefedés közötti vízzáró kapcsolatot megadó elem
Rozsdamentes anyagú fémlemez, mely felső oldalon belekapcsolódik az irodaépületen lévő elem alsó vízvető karmantyújába, dilatációs és vízzáró kapcsolatot létrehozva ezzel
Alsó oldalon a trapézlemez tetőre rögzítendő; úgy, hogy a kitöltő hab elemek elhelyezésre kerüljenek a trapézlemeztető és jelen lemez között (ez külön fentebbi tételben kiirt)
Pontos rajz a késbbi részlettervek szerint
A lemez kiterített szélessége kb. 40-45cm, vtg 2mm
Kompletten rögzítéssel, készreszereléssel együtt
03 | 02 | Összesen | Attikalefedések és egyéb tetőelemek összesen | [5 empty] | 0
04 |  | Fejezet | Festő- és mázolómunkák
04 | 01 | Alfejezet | Külső mázolás
04 | 01 | 01 | Horganyzott acélfelületek mázolása | 500 | m2 |  |  | 0 | 0
tető látszó pillérei, és a tető acélszerkezete
Teljesen fedő mázolás különböző horganyzott és alapmázolt acél felületeken az építtető által választott RAL színben. A szennyeződések teljes felületen eltávolítandók. A felületi egyenetlenségeket acélfelülethez alkalmas glettanyaggal előzetesen ki kell egyenlíteni.
zsírtalanítás/tisztítás ammóniás nedvesítő mosással és műanyag dörzslappal.
Alapmázolás: 2x Sto Allgrund vagy azonos min.
Fedőmázolás: Sto alkalmas termék vagy azonos min.
Szín: RAL 9006
A fenti gyártmánytól eltérő, de vele azonos tulajdonságú termék is választható.
04 | 01 | Összesen | Külső mázolás összesen | [5 empty] | 0