## Metrans, Szeged Kerítés
Fejezet | Al-fejezet | tétel | Leírás | mennyiség | egység | anyag egys.ár HUF | munkadíj egys.ár HUF | összes egys.ár HUF | ár összesen HUF
|  | KV-2.6 | Kerítés és kerítéskapuk | [5 empty] | A számítási képleteket az ajánlattevőnek ellenőriznie kell.
Minden jellegű műszaki észrevétel vagy alternatíva külön jegyzékben adható meg.
|  |  | ÖSSZESÍTÉS | [5 empty] | Tartalmi módosítás ebben a tételsorban tilos.
01 | 01 | Alfejezet | Hegesztett hálós kerítés | [5 empty] | 0
01 | 02 | Alfejezet | Teherforgalmi kerítéskapu | [5 empty] | 0
01 | 03 | Alfejezet | Vágánykapuk | [5 empty] | 0
01 | 04 | Alfejezet | Sorompók | [5 empty] | 0
01 | 05 | Alfejezet | Kerítésbontások | [5 empty] | 0
Össz. KV-2.6 |  |  | Kerítés és kerítéskapuk összesen: | [5 empty] | 0
TECHNIKAI MEGJEGYZÉSEK
Az ajánlatot ugyanebben a szövegoszlopos fájlban kell leadni. A fájlnak csakis a G÷H oszlopaiba szabad az árakat beírni. A fájl szövegezésén, mennyiségein stb. változtatni tilos. Különösen vonatkozik ez a sorok számára és elhelyezkedésére.
Az alternatív tételek cellái kék színűek. Itt csak az egységárak kitöltendők, és az összegzésbe nem kell beszámítani.
Az építés helyszíne
A kivitelezés helye: Szeged, Kotányi János köz 8. Közúton egyszerűen megközelíthető.
Az ajánlatadás előtt célszerű a helyszín megtekintése. Projektfelelős: Talent-Plan Kft.
Általános megjegyzések:
A tételes egységárakba a következő költségek is bekalkulálandók:
A szerkezetépítési és szakipari munkák esetében minden esetben komplett működőképes rendszert kell elkészíteni. Az ahhoz szükséges járulékos függesztő, rögzítő, tömítő, és kiegésztő ellemek anyag és munkaköltségét teljes körűen meg kell ajánlani.
A tételekben szereplő anyagok beszerzése, szükség esetén legyártatása (pl. vasalások, előregyártott vasbetonelemek, ...), építéshelyszínre való szállítása, közbenső tárolása, őrzése, építéshelyszíni anyagmozgatása.
Bontási tételekhez automatikusan hozzáértendő a fel nem használható bontási anyag építés helyszínéről való eltávolítása is, hacsak külön tétel nem szerepel rá.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges szerszámok, gépi berendezések üzemköltsége.
Az anyagok, szerkezetek beépítéséhez szükséges munkaállványok, biztonsági korlátok, egyéb biztonsági berendezések, védőfelszerelések költsége.
Esetleges anyagszállítássalkapcsolatos többletköltségek. (pl. vám)
Minden szükséges kitűzési munka.
Az építés helyszínén kitermelt és az az építtető által eltávolítani engedélyezett humusz, földanyag, bontási anyag, maradékanyag stb. a kivitelező tulajdonába kerülnek. Az építési telekről való eltávolításuk, törvényes elhelyezésük vagy értékesítésük a kivitelező feladata és felelőssége.
Fenti körülmények az egységárkalkulációnál fegyelembe veendők.
A földmunkatételek egységárait a geometriailag mérhető térfogatokkal kell számolni. (A kitermelt, ill. az elszállítandó földmennyiségek tömör, a beépített földmennyiségek tömörített értékben számolandók.) Ez vonatkozik a szállítási tételekre is.
Szerelt, fektetett burkolatok, szigetelések ill. bármely szerelési munkák esetén a rögzítőelemek belekalkulálandók az egységárba. A rögzítőelemek megfelelő megválasztása a kivitelező felelőssége (kivéve tartószerkezetek).
Az épület és az építési terület állandó és végleges takarítása. Minden épületszerkezet és épülettechnikai berendezés átadás előtti tisztítása és portalanítása.
Monolit és előregyártott vb. szerkezetek betonacél mennyisége előzetesen számolt ill. becsült értékekkel szerepel.
A különféle segédeszközök, munkagépek, állványzatok, dúcolatok stb. nem kerülnek kiírásra, azok az egységárakba beépítendők.
Az egységárakba bele kell kalkulálni a munka szakszerű elvégzéséhez szükséges összes munkarészre vonatkozó költséghányadot.
Például betonozási munkáknál: távtartók elhelyezése, áttörések bezsaluzása, vasszerelési segédanyagok, beton vibrálása,
próbakockák öntése és minősítése, frissbeton védőtakarása, beton utógondozása stb.
01 |  | Fejezet | Kerítés és kerítéskapuk
01 | 01 |  | Hegesztetthálós kerítés
01 | 01 | 01 | Hegesztett hálós kerítésszakasz előrgyártott lábazat nélkül | 910 | fm |  |  | 0 | 0
A folyóméterre vetített kalkuláció az alábbi műszaki tartalom alapján készítendő.
Gépi- és kézi kiásás kerítésoszlop alaphoz.
alap átmérő: 40 cm
kiemelési mélység: kb. 80 cm.
Alaptestek betonozása
Beton minőség: C10-16/FN
Zsaluzás: földpartok között
Kerítésoszlop
Üreges oszlop, H-alakúra profilozva. Méret: 70x44 mm. Lemez vastagsága: 1,25 mm Műanyag sapka lezárással
Bevonat: Belül és kívül horganyzott, poliészter bevonattal (minimum 60 mikron)
Oszlop hossza kb: 3,50m - 3,80m
szín: zöld RAL6005
BEKAFIX
rögzítés rozsdamentes lemezbilinccsel
Oszloptámasz, egy oldalú
Kerítésoszlop, mint a fő pozícióban leírva, egy oldalú oszlop támasztáshoz.
A támaszt, mint a fő oszlopot, az alapba kell bekötni.
Hegesztett hálós kerítésszakasz
Hegesztett hálós elemek szállítása, szakszerű szerelése, ponthegesztett.
Az oszlopok rögzítése akasztó csavarozással, beleértve számos szükséges kötőanyag és segédanyag.
függőleges drótátmérő : 5 mm
vízszintes drótátmérő: 2 x 6 mm
Fonat:B/H= 50x200 mm
Háló méret: B/H= 2500x2430 mm
Felszín: poliészter bevonattal (min. réteg 120mikron)
szín: zöld RAL6005
BETAFENCE Nylofor® 2D super
Föld visszatöltése
A föld visszatöltése a kerítés mellett az oldalt tároltkiemelt földdel, beleértve a szállítást a tárolási helytől.
Töltőanyag berakása, egyengetése és tömörítése kb. 10-20 cm rétegekben. Tömörítés az egyszerű proktor sűrűség>= 95 %-áig.
01 | 01 | 02 | Előregyártott vb. lábazat az előző tételhez
A folyóméterre vetített kalkuláció az alábbi műszaki tartalom alapján készítendő.
Gépi és kézi kiásás kerítés lábazat tartóhoz
Az alap oldalfalait szükség esetén kézi munkával ki lehet egyengetni. Az alapot profilnak megfelelően kell kialakítani és tömöríteni.
A kiemelt anyagot oldalt kell tárolni az újrafelhasználáshoz / kéőbbi elszállításhoz. Elszállítási távolság maximum200 m-ig.
Előregyártott vasbeton kerítéslábazat
Előregyártott vasbeton kerítéslábazat gyártása szállítása és lerakása.
Elemek különböző hosszban. Szabályos hossz azonban 2,20 - 2,30 m.
A kész elemek homlokzati oldala csatlakozó vasvázakkal az oszlopok területén erőkapcsolatos betonkötéshez.
A szükséges betonelemtartó U prifilokkal a kerítésoszlopokhoz rögzítve, készreszerelve
Gyártmány: Diricks 2510x500x35 és Diricks 2510x250x35
Föld visszatöltése
A föld visszatöltése a kerítés mellett az oldalt tároltkiemelt földdel, beleértve a szállítást a tárolási helytől.
Töltőanyag berakása, egyengetése és tömörítése az úttervek és mintakeresztszelvények szerint. Tömörítés az egyszerű proktor sűrűség>= 95 %-áig.
01 | 01 | 02.1 | Gyártmány: Diricks 2515x250x35 | 450 | fm |  |  | 0 | 0
01 | 01 | 02.2 | Gyártmány: Diricks 2515x500x35 | 460 | fm |  |  | 0 | 0
01 | 01 | 03 | Hegesztett hálós kerítésszakasz vb. támfalra dübelezve | 510 | fm |  |  | 0 | 0
A folyóméterre vetített kalkuláció az alábbi műszaki tartalom alapján készítendő.
Kerítésoszlop
Üreges oszlop, H-alakúra profilozva. Méret: 70x44 mm. Lemez vastagsága: 1,25 mm Műanyag sapka lezárással
Bevonat: Belül és kívül horganyzott, poliészter bevonattal (minimum 60 mikron)
Oszlop hossza kb: 2,50m - 2,70m
szín: zöld RAL6005
BEKAFIX
rögzítés rozsdamentes lemezbilinccsel
Oszlopok rögzítése vb. támfalhoz.
Talplemez méret: 150x150x10 mm
Furat: 4 db M12-es furat a sarkokban
Rögzítés: 4db Hilti HST2 M12 dübel
Távolság az élétől a furatig: min. 50 mm
Szerelés: fúrás → tisztítás → dübel behelyezése → meghúzás nyomatékkulccsal
Oszloptámasz, egy oldalú
Kerítésoszlop, mint a fő pozícióban leírva, egy oldalú oszlop támasztáshoz.
A támaszt, mint a fő oszlopot, talplemezzel kell a támfalhoz dübelezni
Hegesztett hálós kerítésszakasz
Hegesztett hálós elemek szállítása, szakszerű szerelése, ponthegesztett.
Az oszlopok rögzítése akasztó csavarozással, beleértve számos szükséges kötőanyag és segédanyag.
függőleges drótátmérő : 5 mm
vízszintes drótátmérő: 2 x 6 mm
Fonat:B/H= 50x200 mm
Háló méret: B/H= 2500x2430 mm
Felszín: poliészter bevonattal (min. réteg 120mikron)
szín: zöld RAL6005
BETAFENCE Nylofor® 2D super
01 | 01 |  | Hegesztett hálós kerítés összesen | [5 empty] | 0
01 | 02 |  | Teherforgalmi kerítéskapu
01 | 02 | 01 | Szabadon futó tolókapu, horganyzott és műanyag bevonattal ellátott, 5,0 m belső átmenő szélességig | 1 | St/db |  |  | 0 | 0
NM:8000x2400 mm
Gyártmány: BETAFENCE - típus ROBUSTA - MAGYAR GYÁRTÁS, MAGYAR GYÁRTMÁNYÚ VEZÉRLÉSSEL
Szabadon álló iparilag előállított tolóajtó szállítása és beépítése.
Kivitelezés a gyártó technikai előírásai alapján.
Kitöltés négyzetcsővel, 25 / 25 mm. Felső keret felrakott hegyes léccel.
Elektromos meghajtás 0,37 KW mint integrált tolókapu meghajtás. Kezelőegység nyomó gombos billenytűzettel KI/ÁLLJ/BE a portához / irodához és kulcsos kapcsoló KI / SZÜKSÉG -ÁLLJ/ BE belül a vezetőoszlopba helyezve. Vezérlő elektronika az udvari oldali vezetőoszlop belsejébe beépítve.
Biztonsági berendezések az erőhajtott kapuk ZH1 / 494 irányelvek szerint: Érintkező vezeték gumi profil a hozzá tartozó szükséges technikai elemekkel a rendszer gyártója útmutatásai alapján.
Biztonsági szabályozó automatika 2 fénysorompóval: A fénysorompó vonalán áthaladó jármű állítsa le a záródó kaput és nyíló mozgásra váltson.
Az elektromos kábelezés / csatlakozások valamint a megfelelő programozás a megbízott feladatai közé tartozik. Az áram odavezetése valamint a kapuszerkezet és a porta/ iroda vezérlőhelyek közötti elektromos vezérlő vezeték lerakása külön tételben költségelve.
Nyomógomb a portán, vezérlőkábelezés máshol költségelt alépítményben kb. 40m hosszon.
Szükség szerinti alapozási munkákkal a kapuoszlopok fogadására.
A gyártó oldaláról a kapuszerkezettel kapcsolatosan alapozási adatszolgáltatást kell készíteni. Az alapozási terveket, minimum 4 héttel a kivitelezés kezdetet előtt az építésvezetőségnek át kell adni. Az alapba beépítendő acél részeket a megbízottnak időben az építkezés területére kell szállítania.
Kapuszerkezet kompletten és működésképesen beépítve.
Felületkezelés:
Minden rész kívül-belül horganyzott
Kapu keret magassága: 2,20 m plusz 110 mm szabad magasság az útburkolattól
01 | 02 | 02 | 4 csatornás rádió távvezérlés kiegészítésként, többlet | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kiegészítés a fő pozícióban leírt kapu berendezéshez 4 csatornás rádió távvezérléshez beleértve 5 kézi adót.
Gyártmány: BETAFENCE
01 | 02 |  | Teherforgalmi kerítéskapu összesen: | [5 empty] | 0
01 | 03 |  | Vágánykapuk
01 | 03 | 01 | Vágánykapuk
A mellékelt terv alapján beárazott vágánykapuk legyártása és a helyszínen történő készreszerelése
A főbb szerkezeti elemek
1-Oszlopok: 2xU220
2-3-Kapukeret 100x80x4 zártszelvény
4-közbenső oszlop 60x60x4 zártszelvény
5-zsanér terv alapján
6-zsanér csap M20
7-fesztő D= 10mm
8-ellenmenetes csavar M10
9-oszlop záró acéllemez
10-rögzítő tüske D= 20mm
11-csőhüvely: D= 25mm
12-függesztőfül D=20mm
13-mező: hegesztett háló, mint a kerítésmező!
Anyagminőségek: Acélszerkezet: S 235 Csavarok: 8.8 Beton:(pontalapok) C25/30-KK-F3 Varatok sarokvarat: oszlopokon a=6 egyéb helyeken v /kisebb*0,7 tompavarat a=t Korozióvédelem:tüzihorganyzás A kapukeretet borító hálló azonos a kerítésere szerelt hállóval.
01 | 03 | 01.1 | Vágánykapu-1 NM: 596 x 180cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 01.2 | Vágánykapu-2 NM: 530 x 180cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 01.3 | Vágánykapu-3 NM: 562 x 180cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 03 | 01.4 | Vágánykapu-4 NM: 610 x 180cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
01 | 03 | A02 | Az 1-2-3 Vágánykapuk alternatív tétele.
A 3db kétszárnyú kapu helyett 1db kétszárnyú kapu lenne.
Egy nyílószárny mérete: 8640mm
A főbb szerkezeti elemek megegyeznek a 01 03 01 tételben lévőkkel. A szerkezeti elemeket, az oszlop magasságot stb. meg kell növelni úgy, hogy ezt a 8640mm-es fesztávú kapúszárnyakat biztonságosan lehessen használni, üzemeltetni.
01 | 03 | A02.1 | NM: 17280x180cm | 1 | db |  |  | csak egységár
01 | 03 |  | Vágánykapuk összesen: | [5 empty] | 0
01 | 04 |  | Sorompók
01 | 04 | 01 | Fénysorompó telepítése teljes kivitelezéssel
Komplett fénysorompós biztosítóberendezés telepítése magyar engedéllyel rendelkező típus alkalmazásával.
kétoldali fényjelző, integrált hangjelzéssel
Üzemképesen készreszerelve
Típus: DITEC KIT-QIK7 B37 sorompószett vezérlővel, karral, vagy azzal egyenértékű sorompó szerkezet
Új sorompó a helyszínrajzon jelölt pozíciókba
Komplett, működőképes beépítés, szükség szerinti alapozással együtt
Távvezérlés komplett bekötése a terfezett pozícióba.
Szükséges áthajtószélesség kb. 6,00m
Kivitel: minden esetben a Gyártóval egyeztetendő típus; telepítése és a szükséges felszereltség megállapítása a Gyártó által biztosított felügyelettel és szakmai javaslatokkal, a Megbízó egyetértésével.
Az alábbi teljesítményjellemzők a DITEC sorompókra vonatkoznak (összes típus):
Szilárd, sajtolt, alumínium hajtóműház és időjárásálló festékbevonatú sorompó test. A rozsdásodástól nem kell tartani.
Erős, strapabíró, folyamatos kenésű, fogaskerekes hajtómű, mely hosszú évekig fogja Önt szolgálni.
Önzáró motor és hajtómű. Így zárt és nyitott helyzetben is biztosított a sorompó kar rögzített állapota.
A DITEC sorompók áramkimaradás esetén egy kulccsal kioldhatók, ezáltal a sorompó kar kézzel is nyitható és zárható, bármely helyzetben rögzíthető. A QIK-7EH és az QIK-80EH típusok szünetmentesíthetők, így áramkimaradás esetén is működtethetők.
Túlfeszültség és hő ellen védett, intelligens vezérlés. melyhez sokféle kényelmi és biztonsági eszköz csatlakoztatható (villogó lámpa, kulcsos kapcsoló, beléptető rendszer és parkoló rendszer, fotocella, induktív hurok, forgalomirányító lámpa, GSM hívó, stb.).
Automatikus záródás. Igény esetén a sorompók automatikusan is záródhatnak.
Halk működésű sorompók.
Európai szabvány szerinti, 433,92Mhz-es, ugrókódos, távirányítás. A kód nem másolható, és a sorompók az Ön távirányítója nélkül nem nyílnak.
EU szabvány, CE és ISO minősítés.
Gyártmány: DITEC vagy ezzel egyenértékű
Típus: QIK 7EH sorompótest beépített EL31R vezérlővel, QIKB37 3,7m-es karral, QIKM3 rugóval vagy azzal egyenértékű
Egyéb műszaki paraméterek:
Feltanítható távirányítók száma 100/200
Max működési ciklus 1 500 000 ciklus
Végálláskapcsoló mechanikus
Nyitási szög 90°
Opcionális akkumulátor Igen
Kioldás egyedi kulccsal
Szünetmentes tápegység + akkumulátor, üzemképesen készreszerelve
Villogó kimenet 24Vdc, 25W
Felhasználási terület_2 Ipari
Mobil applikációOpció
Enkóder vezérelt moto rIgen
Nyitási idő 90°-ra 2-6s
Motor Méret (H-Sz-M) 300-320-1050 mm
Vezérlőegység EL31R
Felhasználási terület Ipari
Működés Elektromechanikus
Működési hőmérséklet -20° +55° C
Tápfeszültség 230Vac
Fix/Ugrókódos 5 féle kód programozható
Áramfelvétel 1A
Terhelhetőség (Munkaciklus %) 60%
Működési frekvencia 433MHz
Végállás előtti lassítás Igen
Áthaladás érzékelős Igen
Védettség IP55
(összesen 3 pár sorompó)
01 | 04 | 01.1 | Szükséges sorompó karszélesség (QIKB37) kb. 3,70m | 6 | db |  |  | 0 | 0
01 | 04 | Alfejezet | Sorompók összesen | [5 empty] | 0
01 | 05 | Alfejezet | Kerítés bontási munkák
01 | 05 | 01 | Meglévő drótfonatos, lábazat nélküli kerítés teljes körű elbontása. | 1265 | fm |  |  | 0 | 0
Árajánlat előtt helyszíni bejárás köztelező.
A helysznen tapasztalt de a kiírásban nem szerepelő bontásra ítélt a kerítéssel kapcsolatos szerkezeti elemekkel a tételsort szükség esetén ki kell egészíteni.
Meglévő drótfonatos, lábazat nélküli kerítés teljes körű elbontása.
Kerítés oszlopainak elbontása, beleértve az oszlopok beton alapjainak gépi/kézi földmunkával történő kibontását és elszállítását is.
A bontás során keletkező minden építési és egyéb hulladék (pl. drótfonat, vezérdrót, oszlop, beton törmelék) elszállítása engedéllyel rendelkező lerakóhelyre.
A bontási munkaterület rendezése, visszatöltés és tereprendezése.
01 | 05 | Alfejezet | Kerítés bontási munkák összesen | [5 empty] | 0